## Pas_koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
z.v.
_____. gada ____ _________________
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums |  | Alūksnes saimniecības ēkas Nr. 002
Objekta adrese: |  | Pils ielā 1, Alūksnē
Nr. p. k. | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002 |  |  | 0
| Kopā |  |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem - |  |  |  | 0
PVN (21%) |  |  |  | 0
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS |  |  |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopa_
Kopsavilkums pa konstrukciju un elementu veidiem
Pasūtītājs: SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REĢ. NR. 40003252612
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils ielā 1, Alūksnē
[5 empty] | Par kopējo summu bez PVN, Ls | 0
Tāme sastādīta |  |  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | kopā LVL | Darba alga kopā EUR | Materiāli kopā EUR | Mehānismi kopā EUR | Darba laiks c/h
1 | 1-1 | Būvlaukuma sagatavošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Vispārbūvniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | Zibensaizsardzība un zemēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | Katlu nomaiņa katlu mājā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | Kaloriferu siltumapgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-6 | Siltummezgls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība) % |  |  | 0
Plānotā peļņa % |  |  | 0
Sociālais nodoklis 23.59% |  |  | 0
Kopā bez PVN |  |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-1
Lokala tame Nr. 1-1
Būvlaukuma sagatavošana
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils iela 1, Alūksne
[14 empty] | Tāmes izmaksas (bez PVN): | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenas, pamatojoties uz tehnisko projektu | [14 empty] | Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Būvlaukuma sagatavošana
2 |  | Pagaidu ēkas un būves visā darbu izpildes laikā - uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa.
3 | l.c. | Instrumentu un sadzīves konteinera atvešana, uzstādīšana, demontāža aizvešana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tipveida konteiners - saimnieciskās organizācijas nodrošināšanai 2,0x2,4x6,0m noma | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tipveida konteiners - strādniekiem 2,0x2,4x6,0m noma | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Būvmateriālu noliktavas konteiners 2,0x2,0m - noma | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Pārvietojamās tualetes EKO konteiners - uzstādīšana, demontāža, noma, apkalpošanas izmaksas | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Būvgrūžu konteineru noma | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Teritorijas norobežošana | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Pagaidu žoga uzstādīšana, noma un demontāža materiāliem, būvgrūžiem , būvgrūžu konteinieriem | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Būvtāfeles - būvniecības objekta izkārtnes 1,5x2,5m izgatavošana, uzstādīšana uz balstiem, demontāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Ugunsdzēšanas vairogs (stends ar piederumiem, smilšu kasti utt.), uzstādīšana, demontāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | l.c. | Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1-2
Lokala tame Nr. 1-2
Vispārbūvniecības darbi
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils iela 1, Alūksne
[14 empty] | Tāmes izmaksas (bez PVN): | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenas, pamatojoties uz tehnisko projektu | [14 empty] | Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
2 | l.c. | Logu bloku un palodžu demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Durvju bloku demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Vārtu bloku demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Ķieģeļu sienu, durvju un vārtu ailu demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | m3 | 2.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Ķieģeļu sienu izvirzījumu zem logu ailām demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | m3 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Dzelzbetona paneļu galu demontāža līdz mūra sienai uz ass C, starp asīm 1-2 | m3 | 1.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Esošas ēkas betona un asfaltbetona apmales demontāža ar nogādi būvgružu konteinerā, 142,5 m | m3 | 14.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Jumta koka konstrukcijas un rulļu materiāla seguma demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī, 4,5 m2 | m3 | 0.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Šīfera jumta ar latojumu demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī, 232 m2 | m3 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Azbestcementa šifera utilizācija | t | 2.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Būvgružu utelizācija | m3 | 25.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Aizmūrējamās ailas un caurumi | [12 empty] | 0
14 |  | Silikāt ķiegeļu b=510mm sienas | [12 empty] | 0
15 | l.c. | Sienu mūrēšana ar silikāt ķieģeļiem mūrjavā M100ar plastifikātoru | m2 | 2.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Silikāt ķieģeļi 88*120*250, esošie, notīrītie | m3 | 1.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Mūrjava M100 ar plastifikatoru | m3 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Pārsedzes AP-1 | [12 empty] | 0
19 | l.c. | Dzelzsbetona pārsedžu montāža uz cementa javas M100 ar plastifikātoru | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 9PB-25-8P | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Cementa java M100 ar plastifikatoru | m3 | 0.02 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 |  | PVC logi | [12 empty] | 0
23 | l.c. | PVC konstrukcijas logu L-1, 1430*1230mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | PVC konstrukcijas logi L-1, 1430*1230mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama).Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Stiprinājumi | kpl. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | l.c. | PVC konstrukcijas logu L-2, 1300*600mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PVC konstrukcijas logi L-2, 1300*600mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | l.c. | PVC konstrukcijas logu L-3, 1040*1140mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | PVC konstrukcijas logi L-3, 1040*1140mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama) .Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Stiprinājumi | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | l.c. | PVC konstrukcijas logu L-4, 1180*800mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 |  | PVC konstrukcijas logi L-4, 1180*800mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni (verama abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | l.c. | PVC konstrukcijas logu L-5, 520*670mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | PVC konstrukcijas logi L-5, 520*670mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Stiprinājumi | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | l.c. | PVC konstrukcijas logu L-6, 550*290mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | l.c. | PVC konstrukcijas logi L-6, 550*290mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | l.c. | PVC konstrukcijas logu L-7, 1450*760mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | l.c. | PVC konstrukcijas logi L-7, 1450*760mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | l.c. | Koka konstrukciju žalūziju L-8 izgatavošana | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | l.c. | Logu restes demontēt, attīrīt no krāsas,rūsas un krāsot, montēt | kpl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | l.c. | Iekšējo, PVC palodžu b=320mm ar uzgaļiem, uzstādīšana | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Iekšējo, PVC palodžu b=320mm ar uzgaļiem | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | l.c. | Ārējo palodžu iesegums izmantojot iepriekš no cinkotā skārda izgatavotas sagataves 310mm platumā | m | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Ārējo cinkotā skārda palodžu 310mm ar PVC pārklājumu | m | 19.57 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | l.c. | Logu iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 ( vai analogās) iestrāde | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | l.c. | Apdares darbi pēc logu nomaiņas Logu iekšējo ailu apdare ar mitrumizturīgo rīģipsi ,ar srūra līstes pielikšanu, un ārejo malu virsmas gruntēšanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar ūdensemulsijas krāsām | m2 | 24.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Durvis | [12 empty] | 0
60 | l.c. | PVC durvis D-1, 780*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | PVC durvis D-1, 780*2100mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | l.c. | PVC durvis D-2, 1100*1900mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | PVC durvis D-2, 1100*1900mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | l.c. | PVC durvis D-3, 1150*2800mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | PVC durvis D-3, 1150*2800mm(h) ar stiklojumu | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Stiprinājumi | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | l.c. | PVC durvis D-4, 1050*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | PVC durvis D-4, 1050*2100mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | l.c. | PVC durvis D-5, 1170*1950mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | PVC durvis D-5, 1170*1950mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | l.c. | PVC durvis D-6, 1070*3040mm(h) ar virsgaismas stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | PVC durvis D-6, 1070*3040mm(h) ar virsgaismas stiklojumu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | l.c. | PVC durvis D-7, 1450*1430mm(h) , uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | PVC durvis D-7, 1450*1430mm(h) ar virsgaismas stiklojumu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | l.c. | Durvju iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 (vai analogās) iestrāde | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | l.c. | Apdares darbi pēc durvju nomaiņas.Durvju iekšējo ailu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Vārti | [12 empty] | 0
91 | l.c. | Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti V-1, 2600*2850mm(h), uzstādīšana | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | l.c. | Mehaniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-1, 2600*2850mm(h) | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Stiprinājumi | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | l.c. | Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-2, 2600*2850mm(h), uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Mehaniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-12, 2600*2850mm(h) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | l.c. | Ārējo siltināto divviru koka vārtu V-3, 2000*3040mm (h), uzstādīšanaDurvju siltumcaurlaidības koefic. U=1,0W/m2k. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | l.c. | Ārējo siltināto divviru tērauda vārtu V-3, 2000*3040mm (h), durvju siltumcaurlaidības koefic. U=1,0W/m2k. | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | l.c. | Apdares darbi pēc vārtu nomaiņas.Vārtu iekšējo ailu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Jumts asīs 2-3 | [12 empty] | 0
105 | l.c. | Latojuma nojaukšana | m2 | 232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | l.c. | Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža | m | 57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | l.c. | Spāru pagarināšana 100x150x1000mm 34gb | m3 | 0.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | l.c. | Nojumes spāru 100x150x7000mm, nojaukšana | m2 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | l.c. | Antiseptētas ar antipirēnu koka spāru 100x150x7000mm, uzstādīšana nojumei 12gb | m3 | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | l.c. | Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar latām 100x25mm | m2 | 232 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | l.c. | Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm | m2 | 232 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | l.c. | Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus | m2 | 232 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | l.c. | Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai analogiem) elementiem | m | 12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | l.c. | Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI ( vai analogiem) elementiem iebūve | m | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | l.c. | Ventilācijas izvadu skārda jumtiņi ar uzstādīšanu | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | l.c. | Sniega barjeras (L tipa) | t/m | 43.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | l.c. | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēliem ar dzegas veidošanu | m2 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | l.c. | Jumta pārkares dēļu beicēšana ar Tikkurila Varpu 5076 (vai analogu) krāsu | m2 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Skursteņi | [12 empty] | 0
120 | l.c. | Skursteņu virsmas tīrīšana | m2 | 62.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | l.c. | Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana skurstenim: | m2 | 62.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | pirmsapmetuma grunts 200g/m2 5kg | kg | 12.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | masā tonēts struktūrapmetums 3.2 kg/m2 | kg | 199.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | l.c. | Skursteņu virsmas tīrīšana bēniņu daļā | m2 | 29.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | l.c. | Apmetuma līdz 5mm ierīkošana skurstenim | m2 | 29.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Tonēta ugunsdrošas krāsas uzklāšana | l | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 |  | Ieejas jumts asīs 3-4 | [12 empty] | 0
128 | l.c. | Latojuma nojaukšana | m2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | l.c. | Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža | m | 8.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | l.c. | Antiseptētas ar antipirēnu koka mūrlatas un spāru 50x75x2400mm, uzstādīšana, jaunajam jumtam 7gb | m3 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | l.c. | Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar latām 50x25mm | m2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | l.c. | Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm | m2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | l.c. | Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic 0,6 mm PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus | m2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | l.c. | Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai analogiem) elementiem | m | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | l.c. | Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI ( vai analogiem) elementiem iebūve | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Jumtiņi virs ieejām ēkā | [12 empty] | 0
137 | l.c. | Jumta skārda demontāža demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | m3 | 0.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | l.c. | Jumtiņu segšana ar skārda jumta segumu, rūpnieciski krāsots, RR 32, ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus | m2 | 3.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | Bēniņi | [12 empty] | 0
140 | l.c. | Esošā siltināmās jumta plaknes attīrīšana | m2 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | l.c. | Bēņiņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 300mm biez | m2 | 586 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | l.c. | Bēņiņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 150mm biez | m2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | l.c. | Līmeņu starpību siltināšana ar izolāciju līmējot: | m2 | 17.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | akmens vates plātne 150mm | m2 | 17.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 103.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | siltumizolācijas stiprinājumi 10 x 240mm | gab | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | l.c. | Pretvēja auduma XMV80 (vai analoga) ieklāšana | m2 | 205 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | l.c. | Staigāšanas laipas iebūve bēniņu pārsegumā | m3 | 2.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Cokola siltināšana | [12 empty] | 0
150 | l.c. | Grunts atrakšana no pamatiem ieskaitot apmales demontāžu: | m3 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | l.c. | Bojātā apmetuma demontāža un cokola remonts: | m2 | 85.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | grunts 300 g/m2 | m2 | 25.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | apmetuma remontjava 12kg/m2 25kg | kg | 1026 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | l.c. | Pamatu virsmas gruntēšana: | m2 | 85.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 |  | grunts saķeres uzlabošanai 200 g/m2 | kg | 17.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | l.c. | Cokola siltināšana siltumizolāciju pielīmējot: | m2 | 171 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | ekstrudētis putupolistirols 100mm | m2 | 171 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | līmjava līmēšanai 8kg/m2 | kg | 684 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | l.c. | Armējošā slāņa iestrāde cokolam: | m2 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | kg | 20.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | l.c. | stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 145g/m2 50m2 | m2 | 3.95 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 |  | stūris fasādes siltināšanai ar sietu 3m | m | 1.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | l.c. | Cokola gruntēšana un 2x krāsošana ar tonētu krāsu: | m2 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | fasādes grunts krāsa | l | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | fasādes krāsa | l | 1.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | l.c. | Telpiskās membrānas uztādīšana virs siltumizolācijas: | m2 | 171 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | DELTA-MS ģeomembrāna, brūna, 1.0x20m | m2 | 94.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  | stiprinājumi membrānai | gab | 513 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
169 | l.c. | Grunts atbēršana un blietēšana: | m3 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | l.c. | Kāpņu pakāpienu remonts | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | apmetuma remontjava 12kg/m2 25kg | kg | 49.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Kājslauķis, cinkotas metāla restes 400 x 600 x 20mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | l.c. | Cokola apmaļu ap ēku veidošana no bruģakmens: | m2 | 99.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Dz/b bortakmens | gab | 152 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | bruģakmens | m2 | 107.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 |  | sijātas grants pamatne | m3 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | šķembas | m3 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Fasādes siltināšana | [12 empty] | 0
179 | l.c. | Inventāro sastatņu ar aizsargsietu, montāža, demontāža, transports, Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši) | m2 | 1035 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Inventāro sastatņu noma ar aizsargsietu Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši un palīgmateriāli | m2 | 1035 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | drošības jumtiņi pie ieejām ēkā | gab | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Pārsedžu apšuvumu dēļu noņemšana un montāža pēc siltināšanas | m2 | 69.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | l.c. | Skārda apdares specelementu noņemšana un montēšana | m | 87.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | l.c. | Fasādes virsmas tīrīšana | m2 | 822.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | l.c. | Sienu virsmu gruntēšana | m2 | 822.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | grunts saķeres uzlabošanai | kg | 246.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | l.c. | Ārsienu siltināšana ar izolāciju līmējot: | m2 | 822.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | cokola un cokola noslēguma profils 150mm ar papildelementiem | m | 142.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | akmens vates plātne 150mm | m2 | 822.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 4934.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | siltumizolācijas stiprinājumi 10 x 240mm | gab | 4935 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | l.c. | Logu ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot: | m2 | 48.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | akmens vates plātne 30mm | m2 | 48.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 289.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | l.c. | Durvju ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot: | m2 | 12.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | akmens vates plātne 50mm | m2 | 12.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
197 |  | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 76.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | l.c. | Armējošā slāņa iestrāde uz siltumizolācijas: | m2 | 883.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | gab | 5300.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | l.c. | stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 160g/m2 50m2 | m2 | 1015.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | PVC logu pieslēguma profils 3m | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | stūris fasādes siltināšanai ar sietu 3m | m | 84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | l.c. | Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana fasadei: | m2 | 883.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 |  | pirmsapmetuma grunts 200g/m2 5kg | kg | 176.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  | masā tonēts struktūrapmetums 3.2 kg/m2 | kg | 2830 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1-3
Lokala tame Nr. 1-3
Zibensaizsardzība un zemēšana
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils iela 1, Alūksne
[14 empty] | Tāmes izmaksas (bez PVN): | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenas, pamatojoties uz tehnisko projektu | [14 empty] | Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zibensaizsardzība un zemēšana
2 | l.c. | Karsti cinkots apaļtērauds d-10mm | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Karsti cinkota tērauda universālās spailes | gab | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Monolīta alumīnija zemēšanas stieple d-8mm | m | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Alumīnija zibensuztērēji L-1500mm | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Karsti cinkota tērauda zemēšanas elektrodi d-20mm, L-4500mm | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Stiprināšanas elementi metāla lokšņu jumtam | gab | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Notekreņu pievienošanas spailes | gab | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Stiprināšanas elementi sienai | gab | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Plastikāta caurule ar iekšējo diametru d-10mm | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Kontroles punkti | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Montāžas un pretkorozijas materiālu komplekts | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1-4
Lokala tame Nr. 1-4
Katlu nomaiņa katlu mājā
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils iela 1, Alūksne
[14 empty] | Tāmes izmaksas (bez PVN): | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenas, pamatojoties uz tehnisko projektu | [14 empty] | Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Katla nomaiņas specifikācija
2 | l.c. | Esošā katla un tā apsaistes demontāža un utilizācija | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Tērauda katls Komfort AK-600, 600kW | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Tērauda dūmrovis dn500 ar tīrīšanas lūku | m | 6.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Dūmrovja dn500 pievienojums ķieģeļu dūmenim | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Tērauda dūmrovis dn350 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Tērauda dūmvadi dn315 dūmsūknim | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Dūmrovja dn315 pievienojums ķieģeļu dūmenim | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Dūmrovja līknis dn350 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Dūmrovja līknis dn315 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Pievienojumi dūmsūknim ar pāreju | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Dūmrovju stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | l.c. | Lodveida krāns dn100, Pn25 metināmais | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | l.c. | Lodveida krāns dn25, Pn25 uzmavu | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | l.c. | Termometrs 0-120 ar montāžas čaulu | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | l.c. | Manometrs P10 ar trīsceļu krānu | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | l.c. | Tērauda caurules dn100 | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | l.c. | Tērauda caurules dn25 | m | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | l.c. | Pievienojums dn100 esošajam cauruļvadam | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | l.c. | Tērauda cauruļu veidgabali | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | l.c. | Tērauda cauruļu pretkorozijas krāsojums 2 reizes | m2 | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | l.c. | Minerālvates siltumizolācija b=60 dn100 čaulas ar foliju | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | l.c. | Montāžas izstrādājumi elektroinstalācijai | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1-5
Lokala tame Nr. 1-5
Kaloriferu siltumapgāde
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils iela 1, Alūksne
[14 empty] | Tāmes izmaksas (bez PVN): | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenas, pamatojoties uz tehnisko projektu | [14 empty] | Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Kaloriferu siltumapgāde
2 | l.c. | Tērauda caurule dn40 | m | 57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Tērauda caurule dn32 | m | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Tērauda caurule dn25 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Tērauda caurule dn15 | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Tērauda cauruļu veidgabali | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn40 čaulas ar foliju | m | 57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn32 čaulas ar foliju | m | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn25 čaulas ar foliju | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Automātiskais atgaisotājs dn15 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | l.c. | Lodveida krāns dn40 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | l.c. | Lodveida krāns dn25 | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | l.c. | Tukšošanas korķis dn15 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1-6
Lokala tame Nr. 1-6
Siltummezgls
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils iela 1, Alūksne
[14 empty] | Tāmes izmaksas (bez PVN): | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenas, pamatojoties uz tehnisko projektu | [14 empty] | Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Siltummezgls
2 | l.c. | Siltuma patēriņa skaitītājs 6m3.st dn25 (Danfoss vai analogs) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Apkures sūknis MAGNA3 40-80F ar savienojumiem (Grundfoss vai analogs) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UPS 25-60B (Grundfoss vai analogs) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Lodētais siltummainis XB 36H-1-30 ar izolāciju 82kW (Danfoss vai analogs) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Sēžas vārsts VRG2 dn32 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Vārsta motors AMV 435, 7.5s/mm | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Vadības bloks ECL210 220V | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Vadības bloka pamatne | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Programmas karte A266 apk+k.ūd. | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Ārgaisa temperatūras sensors ESMU100mm | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Virsmas sensors ESM-11 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | l.c. | Iegrmdējamais sensors ESMU 100mm | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | l.c. | Telpas sensors ESM-10 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | l.c. | Elektromateriāli automātikas montāžai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | l.c. | Aukstā ūdens skaitītājs Qn=3.5m2/st dn25 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | l.c. | Termometrs 0-120 ar montāžas čaulām | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | l.c. | Manometrs P10 ar trīsceļa krānu | gab | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | l.c. | Sieta filtrs dn50 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | l.c. | Sieta filtrs dn40 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | l.c. | Sieta filtrs dn25 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | l.c. | Vienvirziena vārsts dn40 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | l.c. | Vienvirziena vārsts dn25 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | l.c. | Drošības vārsts dn15 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | l.c. | Lodveida krāns dn50, Pn16 metināmais | gab | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | l.c. | Lodveida krāns dn40, Pn16 uzmavu | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | l.c. | Lodveida krāns dn25, Pn16 uzmavu | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | l.c. | Tērauda melnās caurules dn50 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | l.c. | Tērauda caurules dn15 | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | l.c. | Tērauda cauruļu veidgabali | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | l.c. | Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes | m2 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | l.c. | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | l.c. | Plastmasas caurules aukstam ūdenim dn40 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | l.c. | Plastmasas caurules kartam ūdenim dn40 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | l.c. | Plastmasas caurules kartam ūdenim dn25 | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | l.c. | Pretsvīšanas izolācija dn40 b=18mm | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | l.c. | Minerālvates siltumizolācija b=30 dn40 čaulas ar foliju | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | l.c. | Minerālvates siltumizolācija b=20 dn25 čaulas ar foliju | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | l.c. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | l.c. | Esošo iekārtu demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | l.c. | Siltuma mezgla palaišana ieregulēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## APJOMI_
Būvdarbu apjomu saraksts
Būves nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta nosaukums: Alūksnes saimniecības ēkas Nr.002
Objekta adrese: Pils iela 1, Alūksne
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | Būvlaukuma sagatavošana
2 | Pagaidu ēkas un būves visā darbu izpildes laikā - uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa.
3 | Instrumentu un sadzīves konteinera atvešana, uzstādīšana, demontāža aizvešana | kpl | 1
4 | Tipveida konteiners - saimnieciskās organizācijas nodrošināšanai 2,0x2,4x6,0m noma | gb | 1
5 | Tipveida konteiners - strādniekiem 2,0x2,4x6,0m noma | gb | 2
6 | Būvmateriālu noliktavas konteiners 2,0x2,0m - noma | gb | 1
7 | Pārvietojamās tualetes EKO konteiners - uzstādīšana, demontāža, noma, apkalpošanas izmaksas | gb | 1
8 | Būvgrūžu konteineru noma | gb. | 3
9 | Teritorijas norobežošana | obj. | 1
10 | Pagaidu žoga uzstādīšana, noma un demontāža materiāliem, būvgrūžiem , būvgrūžu konteinieriem | kpl. | 1
11 | Būvtāfeles - būvniecības objekta izkārtnes 1,5x2,5m izgatavošana, uzstādīšana uz balstiem, demontāža | gb | 1
12 | Ugunsdzēšanas vairogs (stends ar piederumiem, smilšu kasti utt.), uzstādīšana, demontāža | gb | 1
13 | Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku | obj. | 1
14 | Demontāžas darbi
15 | Logu bloku un palodžu demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | gb | 12
16 | Durvju bloku demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | gb | 11
17 | Vārtu bloku demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | gb | 3
18 | Ķieģeļu sienu, durvju un vārtu ailu demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | m3 | 2.79
19 | Ķieģeļu sienu izvirzījumu zem logu ailām demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | m3 | 2.1
20 | Dzelzbetona paneļu galu demontāža līdz mūra sienai uz ass C, starp asīm 1-2 | m3 | 1.4
21 | Esošas ēkas betona un asfaltbetona apmales demontāža ar nogādi būvgružu konteinerā, 142,5 m | m3 | 14.96
22 | Jumta koka konstrukcijas un rulļu materiāla seguma demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī, 4,5 m2 | m3 | 0.7
23 | Šīfera jumta ar latojumu demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī, 232 m2 | m3 | 34.5
24 | Azbestcementa šifera utilizācija | t | 2.55
25 | Būvgružu utelizācija | m3 | 25.5
26 | Aizmūrējamās ailas un caurumi
27 | Silikāt ķiegeļu b=510mm sienas
28 | Sienu mūrēšana ar silikāt ķieģeļiem mūrjavā M100ar plastifikātoru | m2 | 2.45
29 | Silikāt ķieģeļi 88*120*250, esošie, notīrītie | m3 | 1.27
30 | Mūrjava M100 ar plastifikatoru | m3 | 0.1
31 | Pārsedzes AP-1
32 | Dzelzsbetona pārsedžu montāža uz cementa javas M100 ar plastifikātoru | gb | 1
33 | 9PB-25-8P | gb | 1
34 | Cementa java M100 ar plastifikatoru | m3 | 0.02
35 | PVC logi
36 | PVC konstrukcijas logu L-1, 1430*1230mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 8
37 | PVC konstrukcijas logi L-1, 1430*1230mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama).Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 8
38 | Stiprinājumi | kpl. | 8
39 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 8
40 | PVC konstrukcijas logu L-2, 1300*600mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1
41 | PVC konstrukcijas logi L-2, 1300*600mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1
42 | Stiprinājumi | kpl. | 1
43 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
44 | PVC konstrukcijas logu L-3, 1040*1140mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 2
45 | PVC konstrukcijas logi L-3, 1040*1140mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (viena verama abos virzienos, viena neverama) .Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 2
46 | Stiprinājumi | kpl. | 2
47 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2
48 | PVC konstrukcijas logu L-4, 1180*800mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1
49 | PVC konstrukcijas logi L-4, 1180*800mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni (verama abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1
50 | Stiprinājumi | kpl. | 1
51 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
52 | PVC konstrukcijas logu L-5, 520*670mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 2
53 | PVC konstrukcijas logi L-5, 520*670mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 2
54 | Stiprinājumi | kpl. | 2
55 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2
56 | PVC konstrukcijas logu L-6, 550*290mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1
57 | PVC konstrukcijas logi L-6, 550*290mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar vienu vērtni ( verama abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1
58 | Stiprinājumi | kpl. | 1
59 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
60 | PVC konstrukcijas logu L-7, 1450*760mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) uzstādīšana. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb | 1
61 | PVC konstrukcijas logi L-7, 1450*760mm(h), ar siltinātiem piecu kameru profiliem, ar trīskāršo stiklu paketi (4+16+4+16+4) ar selektīvajiem ārējiem stikliem, ar divām vērtnēm (veramas abos virzienos) . Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Loga bloka konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienti: Siltumcaurlaidības koef. Stikla paketei Ug ≤ 0.5 (W/m²×K); Siltumcaurlaidības koef. profilam Uf ≤ 1.0 (W/m²×K); Summārais siltumcaurlaidības koef. logam Uw ≤ 0.8 (W/m²×K). | gb. | 1
62 | Stiprinājumi | kpl. | 1
63 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
64 | Koka konstrukciju žalūziju L-8 izgatavošana | gb. | 2
65 | Logu restes demontēt, attīrīt no krāsas,rūsas un krāsot, montēt | kpl. | 6
66 | Iekšējo, PVC palodžu b=320mm ar uzgaļiem, uzstādīšana | m | 18
67 | Iekšējo, PVC palodžu b=320mm ar uzgaļiem | m | 18
68 | Ārējo palodžu iesegums izmantojot iepriekš no cinkotā skārda izgatavotas sagataves 310mm platumā | m | 19
69 | Ārējo cinkotā skārda palodžu 310mm ar PVC pārklājumu | m | 19.57
70 | Logu iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 ( vai analogās) iestrāde | m | 70
71 | Apdares darbi pēc logu nomaiņas Logu iekšējo ailu apdare ar mitrumizturīgo rīģipsi ,ar srūra līstes pielikšanu, un ārejo malu virsmas gruntēšanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar ūdensemulsijas krāsām | m2 | 24.5
72 | Durvis
73 | PVC durvis D-1, 780*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1
74 | PVC durvis D-1, 780*2100mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1
75 | Stiprinājumi | kpl. | 1
76 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
77 | PVC durvis D-2, 1100*1900mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1
78 | PVC durvis D-2, 1100*1900mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1
79 | Stiprinājumi | kpl. | 1
80 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
81 | PVC durvis D-3, 1150*2800mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 2
82 | PVC durvis D-3, 1150*2800mm(h) ar stiklojumu | gb. | 2
83 | Stiprinājumi | kpl. | 2
84 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2
85 | PVC durvis D-4, 1050*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1
86 | PVC durvis D-4, 1050*2100mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1
87 | Stiprinājumi | kpl. | 1
88 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
89 | PVC durvis D-5, 1170*1950mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1
90 | PVC durvis D-5, 1170*1950mm(h) ar stiklojumu | gb. | 1
91 | Stiprinājumi | kpl. | 1
92 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
93 | PVC durvis D-6, 1070*3040mm(h) ar virsgaismas stiklojumu, uzstādīšana | gb. | 1
94 | PVC durvis D-6, 1070*3040mm(h) ar virsgaismas stiklojumu | gb. | 1
95 | Stiprinājumi | kpl. | 1
96 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
97 | PVC durvis D-7, 1450*1430mm(h) , uzstādīšana | gb. | 1
98 | PVC durvis D-7, 1450*1430mm(h) ar virsgaismas stiklojumu | gb. | 1
99 | Stiprinājumi | kpl. | 1
100 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
101 | Durvju iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 (vai analogās) iestrāde | m | 40
102 | Apdares darbi pēc durvju nomaiņas.Durvju iekšējo ailu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu | m | 40
103 | Vārti
104 | Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti V-1, 2600*2850mm(h), uzstādīšana | gb. | 2
105 | Mehaniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-1, 2600*2850mm(h) | gb. | 2
106 | Stiprinājumi | kpl. | 2
107 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 2
108 | Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-2, 2600*2850mm(h), uzstādīšana | gb. | 1
109 | Mehaniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-12, 2600*2850mm(h) | gb. | 1
110 | Stiprinājumi | kpl. | 1
111 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
112 | Ārējo siltināto divviru koka vārtu V-3, 2000*3040mm (h), uzstādīšanaDurvju siltumcaurlaidības koefic. U=1,0W/m2k. | gb | 1
113 | Ārējo siltināto divviru tērauda vārtu V-3, 2000*3040mm (h), durvju siltumcaurlaidības koefic. U=1,0W/m2k. | gb. | 1
114 | Stiprinājumi | kpl. | 1
115 | Poliuretāna putas, ugunsdrošās | gb. | 1
116 | Apdares darbi pēc vārtu nomaiņas.Vārtu iekšējo ailu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu | m | 35
117 | Jumts asīs 2-3
118 | Latojuma nojaukšana | m2 | 232
119 | Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža | m | 57
120 | Spāru pagarināšana 100x150x1000mm 34gb | m3 | 0.55
121 | Nojumes spāru 100x150x7000mm, nojaukšana | m2 | 35
122 | Antiseptētas ar antipirēnu koka spāru 100x150x7000mm, uzstādīšana nojumei 12gb | m3 | 1.3
123 | Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar latām 100x25mm | m2 | 232
124 | Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm | m2 | 232
125 | Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus | m2 | 232
126 | Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai analogiem) elementiem | m | 12.1
127 | Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI ( vai analogiem) elementiem iebūve | m | 44
128 | Ventilācijas izvadu skārda jumtiņi ar uzstādīšanu | gb | 4
129 | Sniega barjeras (L tipa) | t/m | 43.5
130 | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēliem ar dzegas veidošanu | m2 | 50
131 | Jumta pārkares dēļu beicēšana ar Tikkurila Varpu 5076 (vai analogu) krāsu | m2 | 50
132 | Skursteņi
133 | Skursteņu virsmas tīrīšana | m2 | 62.3
134 | Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana skurstenim: | m2 | 62.3
135 | pirmsapmetuma grunts 200g/m2 5kg | kg | 12.5
136 | masā tonēts struktūrapmetums 3.2 kg/m2 | kg | 199.4
137 | Skursteņu virsmas tīrīšana bēniņu daļā | m2 | 29.4
138 | Apmetuma līdz 5mm ierīkošana skurstenim | m2 | 29.4
139 | Tonēta ugunsdrošas krāsas uzklāšana | l | 4.5
140 | Ieejas jumts asīs 3-4
141 | Latojuma nojaukšana | m2 | 4.5
142 | Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža | m | 8.5
143 | Antiseptētas ar antipirēnu koka mūrlatas un spāru 50x75x2400mm, uzstādīšana, jaunajam jumtam 7gb | m3 | 0.15
144 | Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar latām 50x25mm | m2 | 4.5
145 | Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm | m2 | 4.5
146 | Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic 0,6 mm PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus | m2 | 4.5
147 | Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai analogiem) elementiem | m | 3.4
148 | Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI ( vai analogiem) elementiem iebūve | m | 5
149 | Jumtiņi virs ieejām ēkā
150 | Jumta skārda demontāža demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī | m3 | 0.04
151 | Jumtiņu segšana ar skārda jumta segumu, rūpnieciski krāsots, RR 32, ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus | m2 | 3.8
152 | Bēniņi
153 | Esošā siltināmās jumta plaknes attīrīšana | m2 | 180
154 | Bēņiņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 300mm biez | m2 | 586
155 | Bēņiņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 150mm biez | m2 | 4.5
156 | Līmeņu starpību siltināšana ar izolāciju līmējot: | m2 | 17.25
157 | akmens vates plātne 150mm | m2 | 17.25
158 | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 103.5
159 | siltumizolācijas stiprinājumi 10 x 240mm | gab | 69
160 | Pretvēja auduma XMV80 (vai analoga) ieklāšana | m2 | 205
161 | Staigāšanas laipas iebūve bēniņu pārsegumā | m3 | 2.58
162 | Cokola siltināšana
163 | Grunts atrakšana no pamatiem ieskaitot apmales demontāžu: | m3 | 60
164 | Bojātā apmetuma demontāža un cokola remonts: | m2 | 85.5
165 | grunts 300 g/m2 | m2 | 25.6
166 | apmetuma remontjava 12kg/m2 25kg | kg | 1026
167 | Pamatu virsmas gruntēšana: | m2 | 85.5
168 | grunts saķeres uzlabošanai 200 g/m2 | kg | 17.1
169 | Cokola siltināšana siltumizolāciju pielīmējot: | m2 | 171
170 | ekstrudētis putupolistirols 100mm | m2 | 171
171 | līmjava līmēšanai 8kg/m2 | kg | 684
172 | Armējošā slāņa iestrāde cokolam: | m2 | 3.4
173 | līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | kg | 20.4
174 | stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 145g/m2 50m2 | m2 | 3.95
175 | stūris fasādes siltināšanai ar sietu 3m | m | 1.9
176 | Cokola gruntēšana un 2x krāsošana ar tonētu krāsu: | m2 | 3.4
177 | fasādes grunts krāsa | l | 1.1
178 | fasādes krāsa | l | 1.4
179 | Telpiskās membrānas uztādīšana virs siltumizolācijas: | m2 | 171
180 | DELTA-MS ģeomembrāna, brūna, 1.0x20m | m2 | 94.1
181 | stiprinājumi membrānai | gab | 513
182 | Grunts atbēršana un blietēšana: | m3 | 60
183 | Kāpņu pakāpienu remonts | gab | 2
184 | apmetuma remontjava 12kg/m2 25kg | kg | 49.2
185 | Kājslauķis, cinkotas metāla restes 400 x 600 x 20mm | gb | 1
186 | Cokola apmaļu ap ēku veidošana no bruģakmens: | m2 | 99.8
187 | Dz/b bortakmens | gab | 152
188 | bruģakmens | m2 | 107.8
189 | sijātas grants pamatne | m3 | 5
190 | šķembas | m3 | 10
191 | Fasādes siltināšana
192 | Inventāro sastatņu ar aizsargsietu, montāža, demontāža, transports, Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši) | m2 | 1035
193 | Inventāro sastatņu noma ar aizsargsietu Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši un palīgmateriāli | m2 | 1035
194 | drošības jumtiņi pie ieejām ēkā | gab | 9
195 | Pārsedžu apšuvumu dēļu noņemšana un montāža pēc siltināšanas | m2 | 69.8
196 | Skārda apdares specelementu noņemšana un montēšana | m | 87.1
197 | Fasādes virsmas tīrīšana | m2 | 822.4
198 | Sienu virsmu gruntēšana | m2 | 822.4
199 | grunts saķeres uzlabošanai | kg | 246.72
200 | Ārsienu siltināšana ar izolāciju līmējot: | m2 | 822.4
201 | cokola un cokola noslēguma profils 150mm ar papildelementiem | m | 142.5
202 | akmens vates plātne 150mm | m2 | 822.4
203 | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 4934.4
204 | siltumizolācijas stiprinājumi 10 x 240mm | gab | 4935
205 | Logu ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot: | m2 | 48.3
206 | akmens vates plātne 30mm | m2 | 48.3
207 | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 289.8
208 | Durvju ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot: | m2 | 12.7
209 | akmens vates plātne 50mm | m2 | 12.7
210 | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg | 76.2
211 | Armējošā slāņa iestrāde uz siltumizolācijas: | m2 | 883.4
212 | līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | gab | 5300.4
213 | stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 160g/m2 50m2 | m2 | 1015.95
214 | PVC logu pieslēguma profils 3m | m | 40
215 | stūris fasādes siltināšanai ar sietu 3m | m | 84
216 | Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana fasadei: | m2 | 883.4
217 | pirmsapmetuma grunts 200g/m2 5kg | kg | 176.7
218 | masā tonēts struktūrapmetums 3.2 kg/m2 | kg | 2830
219 | Zibensaizsardzība un zemēšana
220 | Karsti cinkots apaļtērauds d-10mm | m | 25
221 | Karsti cinkota tērauda universālās spailes | gab | 40
222 | Monolīta alumīnija zemēšanas stieple d-8mm | m | 280
223 | Alumīnija zibensuztērēji L-1500mm | gab | 6
224 | Karsti cinkota tērauda zemēšanas elektrodi d-20mm, L-4500mm | gab | 8
225 | Stiprināšanas elementi metāla lokšņu jumtam | gab | 200
226 | Notekreņu pievienošanas spailes | gab | 16
227 | Stiprināšanas elementi sienai | gab | 80
228 | Plastikāta caurule ar iekšējo diametru d-10mm | m | 24
229 | Kontroles punkti | gab | 8
230 | Montāžas un pretkorozijas materiālu komplekts | gab | 2
231 | Katla nomaiņas specifikācija
232 | Esošā katla un tā apsaistes demontāža un utilizācija | kompl. | 1
233 | Tērauda katls Komfort AK-600, 600kW | kompl. | 1
234 | Tērauda dūmrovis dn500 ar tīrīšanas lūku | m | 6.5
235 | Dūmrovja dn500 pievienojums ķieģeļu dūmenim | kompl. | 1
236 | Tērauda dūmrovis dn350 | m | 6
237 | Tērauda dūmvadi dn315 dūmsūknim | m | 8
238 | Dūmrovja dn315 pievienojums ķieģeļu dūmenim | kompl. | 1
239 | Dūmrovja līknis dn350 | gab | 2
240 | Dūmrovja līknis dn315 | gab | 2
241 | Pievienojumi dūmsūknim ar pāreju | kompl. | 2
242 | Dūmrovju stiprinājumi | kompl. | 1
243 | Lodveida krāns dn100, Pn25 metināmais | gab | 2
244 | Lodveida krāns dn25, Pn25 uzmavu | gab | 1
245 | Termometrs 0-120 ar montāžas čaulu | gab | 1
246 | Manometrs P10 ar trīsceļu krānu | gab | 1
247 | Tērauda caurules dn100 | m | 3
248 | Tērauda caurules dn25 | m | 0.5
249 | Pievienojums dn100 esošajam cauruļvadam | gab | 2
250 | Tērauda cauruļu veidgabali | kompl. | 1
251 | Tērauda cauruļu pretkorozijas krāsojums 2 reizes | m2 | 1.3
252 | Minerālvates siltumizolācija b=60 dn100 čaulas ar foliju | m | 3
253 | Montāžas izstrādājumi elektroinstalācijai | kpl. | 1
254 | Kaloriferu siltumapgāde
255 | Tērauda caurule dn40 | m | 57
256 | Tērauda caurule dn32 | m | 46
257 | Tērauda caurule dn25 | m | 8
258 | Tērauda caurule dn15 | m | 1
259 | Tērauda cauruļu veidgabali | kompl. | 1
260 | Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes | m2 | 15
261 | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn40 čaulas ar foliju | m | 57
262 | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn32 čaulas ar foliju | m | 46
263 | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn25 čaulas ar foliju | m | 8
264 | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
265 | Automātiskais atgaisotājs dn15 | gab | 2
266 | Lodveida krāns dn40 | gab | 2
267 | Lodveida krāns dn25 | gab | 4
268 | Tukšošanas korķis dn15 | gab | 2
269 | Siltummezgls
270 | Siltuma patēriņa skaitītājs 6m3.st dn25 (Danfoss vai analogs) | kompl. | 1
271 | Apkures sūknis MAGNA3 40-80F ar savienojumiem (Grundfoss vai analogs) | gab | 1
272 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UPS 25-60B (Grundfoss vai analogs) | gab | 1
273 | Lodētais siltummainis XB 36H-1-30 ar izolāciju 82kW (Danfoss vai analogs) | kompl. | 1
274 | Sēžas vārsts VRG2 dn32 | gab | 2
275 | Vārsta motors AMV 435, 7.5s/mm | gab | 2
276 | Vadības bloks ECL210 220V | gab | 1
277 | Vadības bloka pamatne | gab | 1
278 | Programmas karte A266 apk+k.ūd. | gab | 1
279 | Ārgaisa temperatūras sensors ESMU100mm | gab | 1
280 | Virsmas sensors ESM-11 | gab | 2
281 | Iegrmdējamais sensors ESMU 100mm | gab | 1
282 | Telpas sensors ESM-10 | gab | 1
283 | Elektromateriāli automātikas montāžai | kompl. | 1
284 | Aukstā ūdens skaitītājs Qn=3.5m2/st dn25 | gab | 1
285 | Termometrs 0-120 ar montāžas čaulām | gab | 6
286 | Manometrs P10 ar trīsceļa krānu | gab | 11
287 | Sieta filtrs dn50 | gab | 1
288 | Sieta filtrs dn40 | gab | 1
289 | Sieta filtrs dn25 | gab | 1
290 | Vienvirziena vārsts dn40 | gab | 2
291 | Vienvirziena vārsts dn25 | gab | 1
292 | Drošības vārsts dn15 | gab | 1
293 | Lodveida krāns dn50, Pn16 metināmais | gab | 10
294 | Lodveida krāns dn40, Pn16 uzmavu | gab | 3
295 | Lodveida krāns dn25, Pn16 uzmavu | gab | 2
296 | Tērauda melnās caurules dn50 | m | 20
297 | Tērauda caurules dn15 | m | 1
298 | Tērauda cauruļu veidgabali | kompl. | 1
299 | Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes | m2 | 4
300 | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju | m | 20
301 | Plastmasas caurules aukstam ūdenim dn40 | m | 6
302 | Plastmasas caurules kartam ūdenim dn40 | m | 6
303 | Plastmasas caurules kartam ūdenim dn25 | m | 70
304 | Pretsvīšanas izolācija dn40 b=18mm | m | 6
305 | Minerālvates siltumizolācija b=30 dn40 čaulas ar foliju | m | 6
306 | Minerālvates siltumizolācija b=20 dn25 čaulas ar foliju | m | 70
307 | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
308 | Esošo iekārtu demontāža | kompl. | 1
309 | Siltuma mezgla palaišana ieregulēšana | kompl. | 1