APSTIPRINĀTS

Ar iepirkuma komisijas

2014.gada 1.jūlijas lēmumu

protokols Nr. 7.

ATKLĀTA KONKURSA

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā”

Nr. ALSL 2014/7 KPFI

NOLIKUMS

Alūksne, 2014

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot slimnīcas  ēku energoefektivitāti SIA „Alūksnes slimnīca”   ēkā.

## Iepirkuma identifikācijas numurs

## Nr. ALSL 2014/7 KPFI

## Pasūtītāja rekvizīti

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA „Alūksnes slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese: | Pils iela 1, Alūksne, LV 4301 |
| Reģ. Nr: | 40003252612 |
| Kontaktpersona: | Maruta Kauliņa |
| Tālruņa Nr. | 64307141 |
| Faksa Nr. | 64307143 |
| e-pasta adrese | Aluksnes_slimnica@inbox.lv |

## Iepirkuma priekšmets:

### Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” saimniecības ēkā.

### Klasifikācija:

#### CPV kods: 45262700-8

### Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Līgums tiks slēgts par visu iepirkuma priekšmetu.

## Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

### Līguma izpildes vieta ir Pils iela 1, Alūksne, LV 4301, SIA „Alūksnes slimnīca”.

### Būvdarbu izpildes laiks (darbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšana) ir ne ilgāks kā līdz 2015.gada 15.janvāris.

### Iepirkumu priekšmetu garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no darbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.

## Iepirkuma dokumentu izsniegšana

### Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā: www.aluksnesslimnica.lv vai saņemot pa e-pastu: aluksnes_slimnica@inbox.lv .

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums iesniedzams vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai kastē, uz kuras jānorāda:

#### Pasūtītāja nosaukums un adrese;

#### Pretendenta nosaukums un adrese;

#### Atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca”  ēkā Nr.ALSL 2014/7 KPFI”.

### Piedāvājumu iesniedz 3 (trijos) identiskos eksemplāros- viens oriģināls un divas kopijas.

### Piedāvājums sastāv no Pretendenta atlases dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma, kā arī citiem papildus iesniedzamiem dokumentiem saskaņā ar nolikuma 5.sadaļu. Visi minētie dokumenti ir apkopojami vienā cauršūtā sējumā.

### Piedāvājumam dalībai iepirkumā jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”). Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.

### Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja Pretendents piedāvājumā ir izdarījis labojumus, tad tiem jābūt apstiprinātiem atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

### Pretendents atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt citā valodā, ja ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā iepirkumu komisija uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

### Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka:

#### ir uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”;

#### piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarotā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

#### ir vietas nosaukums un datums.

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

### Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

### Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir saistošas prasības, kas ir noteiktas nolikumā, kā arī visos tā pielikumos.

## Cita informācija

### Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā, iesniedzot klātienē vai izmantojot sakaru iestādes.

### Piedāvājuma nodrošinājums

#### Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu 2% apmērā no kopējās piedāvājuma summas bez PVN. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendents var iemaksāt arī pasūtītāja bankas kontā nolikuma 1.8.2.3 noteiktajā kārtībā.

#### Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā 120 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

2)   līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;

3)  līdz iepirkuma līguma noslēgšanai

#### Par piedāvājuma nodrošinājumu tiks uzskatīts arī maksājums 2% apmērā no kopējās piedāvājuma summas bez PVN, kas veikts SIA „Alūksnes slimnīca”AS SEB  banka Alūksnes filiāle,Bankas kods UNLALV2X, LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3, ar norādi „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca”  ēkā”.(Nr.ALSL 2014/7/KPFI),  ja tas tiek saņemts Pasūtītāja bankas kontā līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim un Pretendents pievienojis piedāvājuma nodrošinājuma vietā Maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

#### Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- izraudzītais Pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

- izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

#### Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ tikai pēc Pretendenta rakstiska iesnieguma, šādā kārtībā:

  - Pretendentam, ar kuru tiek noslēgts iepirkuma līgums – pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

  - Pārējiem pretendentiem – 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

#### Piedāvājuma nodrošinājums pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no Nolikuma 1.8.2.4 punktā minētajiem nosacījumiem.

## Piedāvājuma iesniegšana

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītājam līdz 2014.gada 4.augustam plkst. 15.00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Pasūtītājam līdz šajā punktā norādītajam termiņam.

### Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (pasta vai kurjera pakalpojumus), tas ir atbildīgs par tā piegādi līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

### Piedāvājumi, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, tiks noraidīti.

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai atsaucot piedāvājumus. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

### Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

#### tam ir skaidras un saprotamas tā tiesības un pienākumi;

#### tas ir iepazinies ar iepirkuma nolikuma, tai skaitā tā pielikumiem, saturu, atzīst to par pareizu un atbilstošu;

#### tam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un tehniskās specifikācijas, kā arī iepirkuma līguma noteikumi;

#### piekrīt veikt nolikumā noteiktos darbus saskaņā ar tam pievienotā iepirkuma līguma noteikumiem, kā arī tā iesniegtais piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā minētajā līgumā noteikto.

## Piedāvājumu atvēršana

### Piedāvājumi tiks atvērti Pils iela 1, Alūksne, LV 4301, SIA „Alūksnes slimnīca” administratīvās ēkas 2.stāvā valdes priekšsēdētājas kabinetā 2014.gada 4.augustā, plkst. 15:00.

### Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

## Piedāvājuma spēkā esamība

### Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

### Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.11.1.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts:

### Iepirkuma priekšmets ir atrunāts nolikuma 1.4.punktā.

### Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

## Uz Pretendentu nav attiecināmi sekojoši izslēgšanas nosacījumi:

### Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

#### pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai vai tas tiek likvidēts;

#### tam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

## Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā un būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

### Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti:

#### Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

#### Pretendentam izsniegta LR Ekonomikas ministrijas Būvkomersanta reģistrācijas vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izsniegta apliecības apliecināta kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā.

## Pretendentam ir raksturīga stabila saimnieciskā darbība un pieejami pietiekami brīvie finanšu līdzekļi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu līgumu izpildei, tajā skaitā:

### Pretendenta finanšu vidējais apgrozījums būvniecībā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 2x lielāks par piedāvāto līguma cenu bez PVN. Pretendenti, kuriem saimnieciskā darbība ir ar īsāku termiņu, apliecina, ka finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu ir vismaz 2x lielāks par piedāvāto līguma cenu bez PVN.

### Pretendentam ir pieejami brīvie finanšu līdzekļi vismaz 15% apmērā no piedāvātās līguma cenas bez PVN.

### Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti:

#### Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gads). Pretendentiem, kas dibināti vēlāk – brīvā formā sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā.

#### Bankas izsniegts apliecinājums par Pretendentam pieejamajiem finanšu līdzekļiem vismaz 15% apmērā no piedāvātās līguma cenas bez PVN. Apliecinājuma izsniegšanas termiņš- ne garāk kā viens mēnesis pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.

## Pretendenta profesionālās un tehniskās spējas ir pietiekamas savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai

### Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis:

#### Vismaz trīs, pēc līgumcenas līdzvērtīgu, objektu būvniecības (renovācija, rekonstrukcija, jaunbūve) darbus

#### sekojošus būvdarbus vismaz vienā, pēc līgumcenas, līdzvērtīgā ēkā:

#### 3.4.1.2.1. ēkas fasādes vienkāršotā renovācija,

#### 3.4.1.2.2. logu, durvju nomaiņa,

3.4.1.2.3. ventilācijas izbūve.

### Pretendents var nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu un sertificētu atbildīgo ēku būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir veicis atbildīgā būvdarbu vadītāja funkcija

#### Vismaz vienā, pēc līgumcenas līdzvērtīgā ēkā, kurā veikta ēkas fasādes vienkāršotā renovācija, logu un durvju nomaiņa, ventilācijas izbūve.

### Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti:

#### Pretendenta iepriekšējās pieredzes pārskats, kas sagatavojams atbilstoši pielikumā Nr.4 norādītajai formai, un sarakstā minēto pasūtītāju atsauksmes. Par nolikuma prasībām atbilstošas tiks uzskatītas tikai pozitīvas atsauksmes.

#### Informācija par Pretendenta piedāvāto atbildīgo būvdarbu vadītāju. Pretendenta personāls, kas ir atbildīgs par būvdarbu vadību un darba drošību ir reģistrēts, licencēts un sertificēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un šiem speciālistiem ir pieredze darbu veikšanā, kuri tiem būs jāveic iepirkuma rezultātā noslēdzamā līguma ietvaros. Informācija ir sagatavojama atbilstoši pielikumā Nr.8 norādītajai formai, papildus pievienojot sarakstā norādītās personas CV atbilstoši 7.pielikumā noteiktajai formai.

## Vides prasību un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas

### Pretendents ir reģistrēts vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS vai ISO 14001) vai ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas sertifikātu, kas apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem, vai citi pierādījumi par spēju realizēt videi draudzīgus pasākumus būvniecībā.

### Pretendentam ir izstrādāta un/vai ieviesta kvalitātes kontroles sistēma atbilstoši ISO standarta prasībām.

### Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti:

#### Informācija par Pretendenta kvalitātes vadības sistēmas sertifikāciju atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, iesniedzot sertifikāta kopiju vai kvalitātes vadības sistēmas aprakstu.

#### Reģistrācija vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS vai ISO 14001) vai ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas sertifikātu, kas apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem, vai citi pierādījumi par spēju realizēt videi draudzīgus pasākumus būvniecībā.

# Prasības PRETENDENTIEM un iesniedzamie ATLASES dokumenti piegādātāju apvienības gadījumā

## Piegādātāju apvienība pievieno piedāvājumam savstarpēju vienošanos, ko parakstījuši pušu paraksttiesīgie pārstāvji un kurā precīzi atspoguļots nolūks vienošanās noslēgšanai un atbildības sadalījums.

# CITI Iesniedzamie ATLASES dokumenti

## Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā (atbilstoši 1.pielikumā noteiktajai formai) paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikumā norāda Pretendenta nosaukumu un rekvizītus. Pilnvarotas personas gadījumā papildus ir jāiesniedz vadītāja izdota pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīties Pretendenta vārdā.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

## Tehniskajā piedāvājumā ir iekļaujami sekojoši dokumenti:

### Apliecinājums, ka Pretendents ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Pretendents apliecina, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi ar Darba veikšanu un būvobjekta būvniecību atbilstoši būvprojektam un līgumam saistītie izdevumi;

### Informācija par reaģēšanas laiku (ne ilgāks kā 5 stundas no paziņojuma saņemšanas brīža) un iespējamā defekta novēršanas laiku (ne ilgāks kā 7 dienas no paziņojuma saņemšanas brīža);

### Pretendenta sagatavots apliecinājums, norādot, ka tas veiks ēkas norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības uzmērīšanu, gaisa kvalitātes uzmērīšanu un elektroenerģijas patēriņa uzmērīšanu (ja tas nepieciešams saskaņā ar nolikuma prasībām). Uzmērīšanas jāveic pēc būvniecības darbu pabeigšanas, pirms darbu nodošanas eksplotācijā, kā arī energoaudita veikšanas un energosertifikāta iesniegšanas.

### Pretendenta sagatavots apliecinājums, ka uzmērīšanas darbi tiks veikti ar atbilstošu mēraparatūru, t.i. konstrukcijas- ar kalibrētu mērinstrumentu, atbilstoši standartam ISO 9001:2008, un/vai gaisa kvalitāte- ar mērinstrumentu, atbilstoši ES direktīvai Nr. 2004/22/EC, un/vai elektroenerģijas patēriņš- ar mērinstrumentu, atbilstoši ES direktīvai Nr. 2004/22/EC.

### Pretendenta sagatavots apliecinājums, norādot, ka būvgruži un citi atkritumi tiks nogādāti glabāšanai/utilizācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, klāt pievienot līgumu vai vienošanās ar izgāztuves/atkritumu apsaimniekotāju kopijas vai apliecinājumu no izgāztuves/atkritumu apsaimniekotāja, ka pretendenta izvēles gadījumā tiks noslēgts līgums vai vienošanās ar izgāztuves/atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu un citu atkritumu apsaimniekošanu;

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti noteiktie darbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai 5.pielikums).

## Finanšu piedāvājumam pievieno aizpildītas tāmes, (Nolikuma pielikums Excel formātā), kuras jāiesniedz arī elektroniski (CD) ar faila paplašinājumu xl., xls (Ms Offic e Excel).

## Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un līguma projekta prasībām.

## Ja Pretendenta tehniskajā un finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami darbu izpildei, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas, kas radīsies darbu laikā, tiks uzskatītas par neattiecināmām un netiks atmaksātas.

## Piedāvātā līguma summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam.

# PiedāvājumU vērtēšana

## Vispārīgie noteikumi

### Iepirkuma piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē Pretendentu un tā piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām un izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

### Nepieciešamības gadījumā Pretendenta sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt Pretendentam papildu paskaidrojumus.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 1.7.punktā norādītajām prasībām.

### Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## Pretendentu atlase

### Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic Pretendentu atlasi.

### Pretendentu atlases laikā iepirkumu komisija veic Pretendenta atbilstības pārbaudi.

### Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajiem Pretendenta atlases nosacījumiem vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis informāciju, iepirkumu komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

### Pēc Pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

### Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām.

### Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

## Finanšu piedāvājumu vērtēšana

### Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. Pasūtītājs var apšaubīt tos piedāvājumus, kas atšķirsies no Pasūtītāja kontroltāmes. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents pierāda savas iespējas par piedāvāto cenu realizēt būvdarbus. Piedāvājums par nepamatoti lētu cenu tiek noraidīts.

### Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

### Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

# Iepirkuma līgums

## Iepirkuma Līguma projekta teksts ir pievienots nolikumam kā Pielikums Nr.6. Līgumā ir iespējams veikt tikai tādus grozījumus, kas ir skaidri un nepārprotami paredzēti iepirkuma dokumentācijā vai arī iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

## Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā iepirkuma nolikuma 3.1.1.1. un 3.1.1.2. punktos minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

### attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

#### par iepirkuma nolikuma 3.1.1.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

#### par iepirkuma nolikuma 3.1.1.2.punktā minētajiem faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

### 9.2.1.punktā minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

### uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai Pretendents 10 darba dienu laikā iesniedz no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas iepirkuma nolikuma 3.1.1.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

## Pasūtītājs atkarībā no iepirkuma nolikumā 9.2.1.2.punktā veiktās pārbaudes rezultātiem:

### neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

### informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā

## Pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ja nolikuma minētajā kārtībā saņemtā informācija apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

## Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu Nolikumā noteiktajā termiņā vai arī nav iesniedzis nolikumā noteiktajā kārtībā pieprasīto dokumentu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas un lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums tika atzīts kā nākamais zemākās cenas piedāvājums.

## Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu.

## Iepirkuma uzvarētājam, līguma slēgšanas gadījumā, jāiesniedz līguma izpildes garantija   10% apmērā   no   kopējās līguma cenas bez PVN. Līguma izpildes garantiju izsniedz: kredītiestādes, kas ir tiesīgas veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas veikt apdrošināšanas darbību Latvijas Republikā.

## Iepirkuma uzvarētājam, līguma slēgšanas gadījumā, jāiesniedz garantijas garantijas laika garantija 5% apmērā no kopējās līguma cenas bez PVN uz visu garantijas periodu. Garantijas laika garantiju izsniedz: kredītiestādes, kas ir tiesīgas veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas veikt apdrošināšanas darbību Latvijas Republikā.

9.9. Iepirkuma uzvarētājam līguma slēgšanas gadījumā jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visā būvdarbu veikšanas laikā ar apdrošināšanas limitu 10% no līguma summas.

# IEPIRKUMA komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības:

### Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, atlasei un atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai un salīdzināšanai.

### Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

### Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma minētajām prasībām.

### Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

### Izvēlēties tikai tos piedāvājumus, kas atbilst visām izvirzītajām nolikuma prasībām.

## Iepirkuma komisijas pienākumi:

### Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz tā atvēršanai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājuma esamību.

### Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības:

### Apvienoties ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

### Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi:

### Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

### Papildus informāciju pieprasīt rakstveidā.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

### Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

### Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# Pielikumi:

## Pielikums Nr.1- Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā,

## Pielikums Nr.2- Tehniskā specifikācija,

## Pielikums Nr.3-Tehniskais projekts,

## Pielikums Nr.4- Pieredzes pārskats,

## Pielikums Nr.5- Finanšu piedāvājums,

## Pielikums Nr.6- Līguma projekts,

## Pielikums Nr.7- CV forma,

## Pielikums Nr.8- Personāla saraksts.

## 1.pielikums

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos

Atklātā konkursā

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” saimniecības ēkā”

Nr. ALSL 2014/7 KPFI

Ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs, _________________, reģ. Nr.______________________,

(pretendenta nosaukums)

tā	personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

- apņemamies ievērot Iepirkuma nolikumu;

- atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus un izpildīt pārējās saistības tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Iepirkuma nolikumā, tehniskajā specifikācijā, līguma projektā un savā piedāvājumā;

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti pretendentu atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī pārējie Iepirkuma nolikumā noteiktie dokumenti.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fakss: |  |
| 6. | E-pasts: |  |
| 7. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |

Pretendenta vārds,

uzvārds, amats:

Pretendenta paraksts un

zīmogs:

2.pielikums

- Tehniskā specifikācija

| Nr. p.k. |  | Kods |  |  | Darbu nosaukums |  |  | Mērvienība |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| Būvlaukuma sagatavošanās darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Būvlaukuma sagatavošana |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Pagaidu ēkas un būves visā darbu izpildes laikā - uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | l.c. |  |  | Instrumentu un sadzīves konteinera atvešana, uzstādīšana, demontāža aizvešana | kpl |  |  | 1,00 |  |
| 4 |  |  |  |  | Tipveida konteiners - saimnieciskās organizācijas nodrošināšanai 2,0x2,4x6,0m noma | gb |  |  | 1,00 |  |
| 5 |  |  |  |  | Tipveida konteiners - strādniekiem 2,0x2,4x6,0m noma | gb |  |  | 2,00 |  |
| 6 |  |  |  |  | Būvmateriālu noliktavas konteiners 2,0x2,0m - noma | gb |  |  | 1,00 |  |
| 7 |  | l.c. |  |  | Pārvietojamās tualetes EKO konteiners - uzstādīšana, demontāža, noma, apkalpošanas izmaksas | gb |  |  | 1,00 |  |
| 8 |  | l.c. |  |  | Būvgrūžu konteineru noma | gb. |  |  | 3,00 |  |
| 9 |  | l.c. |  |  | Teritorijas norobežošana | obj. |  |  | 1,00 |  |
| 10 |  | l.c. |  |  | Pagaidu žoga uzstādīšana, noma un demontāža materiāliem, būvgrūžiem , būvgrūžu konteinieriem | kpl. |  |  | 1,00 |  |
| 11 |  | l.c. |  |  | Būvtāfeles - būvniecības objekta izkārtnes 1,5x2,5m izgatavošana, uzstādīšana uz balstiem, demontāža | gb |  |  | 1,00 |  |
| 12 |  | l.c. |  |  | Ugunsdzēšanas vairogs (stends ar piederumiem, smilšu kasti utt.), uzstādīšana, demontāža | gb |  |  | 1,00 |  |
| 13 |  | l.c. |  |  | Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku | obj. |  |  | 1,00 |  |
| Vispārceltnieciskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | l.c. |  | Demontēt betona plākšņu, bruģa, asfalta apmali | m2 |  |  | 449,00 |  |
| 3 |  |  | l.c. |  | Demontēt ieejas betona jumtiņus | gab. |  |  | 5,00 |  |
| 4 |  |  | l.c. |  | Demontēt esošās lietus notekas, saglabājot, pēc darbu pabeigšanas montējot atpakaļ, 10% paredzot jaunas noteku piegādi un montāžu | kompl. |  |  | 1,00 |  |
| 5 |  |  | l.c. |  | Demontēt esošo zibens aizsardzību, daglabājot, pēc darbu pabeigšanas montēt atpakaļ | kompl. |  |  | 1,00 |  |
| 6 |  |  | l.c. |  | Demontēt, apgaismes, armatūru, signalizācijas, u.c. Elektroierīces no fasādes, saglabžajot, pēc darbu pabeigšanas montēt atpakaļ | gab. |  |  | 3,00 |  |
| 7 |  |  | l.c. |  | Demontēt ieejas mezglu jumtiņus, saglabājot, pēc darbu pabeigšanas montēt atpakaļ | gab. |  |  | 3,00 |  |
| 8 |  |  | l.c. |  | Demontēt betona gaismas šahtas pagrabam | kompl. |  |  | 15,00 |  |
| 9 |  |  | l.c. |  | Demontēt ieejas trepes un atbalstsienas | m3 |  |  | 47,60 |  |
| 10 |  |  | l.c. |  | Demontēt ķieģeļu karnīzi logiem | m |  |  | 269,00 |  |
| 11 |  |  | l.c. |  | Ārējo skārda palodžu demontāža | m |  |  | 269,00 |  |
| 12 |  |  | l.c. |  | Bojātā pamatu apmetuma demontāža | m2 |  |  | 40,00 |  |
| 13 |  |  | l.c. |  | Elektrības sadales skapju atvirzīšana | kompl. |  |  | 3,00 |  |
| 14 |  |  | l.c. |  | Kondicionieru demontāža, atvirzīšana no sienas un montāža atpakaļ pēc siltināšanas darbiem | kompl. |  |  | 1,00 |  |
| 15 |  |  | l.c. |  | Esošo gaisvadu demontāža, atvirzīšana no fasādes un montāža atpakaļ | kompl. |  |  | 3,00 |  |
| 16 |  |  | l.c. |  | Metāla evakuācijas kāpņu demontāža | gab. |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | l.c. |  | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 |  |  | 320,00 |  |
| 18 |  |  |  |  | Ieejas mezglu izbūve |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | l.c. |  | Zemes rakšana pamatu betonēšanai | m3 |  |  | 7,10 |  |
| 20 |  |  | l.c. |  | Pamatu aizbēršana un laukuma uzbēršana ar rupjgraudainu granti | m3 |  |  | 6,50 |  |
| 21 |  |  | l.c. |  | Blietēts šķembu pamatslānis zem lentveida atbalstsienām | m3 |  |  | 4,26 |  |
| 22 |  |  | l.c. |  | Atbalstsienu betonēšanas b-300mm, armētas dubultā no armatūras sietu d-9 AIII 200x200, atbalstsienām izbūvēta betona nosegcepurīte | m |  |  | 28,40 |  |
| 23 |  |  | l.c. |  | Betona nosegcepurītes montāža virs atbalstsienām | m |  |  | 28,40 |  |
| 24 |  |  | l.c. |  | Atbalstsienas apstrāde ar hidrofobu | m2 |  |  | 34,08 |  |
| 25 |  |  | l.c. |  | Betona pakāpienu montāža kāpnēm no saliekamiem betona pakāpieniem L-2.4m apstrādātiem ar hidrofobu, montēti uz armētas betona B20 kārtas b-100mm | gab. |  |  | 13,00 |  |
| 26 |  |  | l.c. |  | Betona pakāpienu montāža kāpnēm no saliekamiem betona pakāpieniem L-1.2m apstrādātiem ar hidrofobu, montēti uz armētas betona B20 kārtas b-100mm | gab. |  |  | 7,00 |  |
| 27 |  |  | l.c. |  | Kāpņu laukumu izbūve no bruģakmens, sagatavošanas kārta smilts b-300mm, šķembas b-150mm, sijāta grants b-50mm, betona bruģis b-60mm | m2 |  |  | 21,70 |  |
| 28 |  |  | l.c. |  | Kājsluķa ar cinkotu metāla resti 600x1000x30 montāža | gb. |  |  | 9,00 |  |
| 29 |  |  | l.c. |  | Krāsotas cinkota metāla margas montāža, h=1000mm | m |  |  | 15,00 |  |
| 30 |  |  | l.c. |  | Rūpnieciski izgatavotas cinkotas evakuācijas kāpnes ar laukumu un cinkotām margām montāža | kompl. |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  | l.c. |  | Ieejas mezglu grīdu flīzēšana ar salizturīgām akmens masas grīdas flīzēm pretslīdes koeficents R10, ar elastīgu flīžu līmi un šuvju aizdare, grīdlīsti izveidot no akmensmasas flīzes h-100mm | m2 |  |  | 5,80 |  |
| 32 |  |  |  |  | Ieejas mezglu jumtiņi |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | l.c. |  | Esošo betona ieejas jumtu attīrīšana, gruntēšana, labošana ar javu, jumta skārda ieseguma izbūve, apkašdaļas krāsošana ar fasādes krāsu | gab. |  |  | 7,00 |  |
| 34 |  |  | l.c. |  | Jauna ieejas jumtiņa izbūve 6500x1000mm, Jumtiņa izbūve no koka karkasa, antikondensāta plēve, skārda iesegums, no apakšas krāsotu dēļu apdare b-21mm, paredzēt jumtiņo nobalstīt uz krāsotām metāla kolonām 100x100x5 stiprinās pie atbalstsienas ar ķīmiskiem enkuriem | gab. |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  |  |  | Betona bruģakmens apmales izveidošana ap ēku |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | l.c. |  | Šķembas blietētas gruntī 130 mm biezumā | m3 |  |  | 35,03 |  |
| 37 |  |  | l.c. |  | Blietēta grants cementa maisījums ~80mm biezumā | m3 |  |  | 21,55 |  |
| 38 |  |  | l.c. |  | Bortakmens 80x200x1000 uzstādīšana uz betona B20 pamata | m |  |  | 449,00 |  |
| 39 |  |  | l.c. |  | Betona bruģa b=60mm seguma ierīkošana | m2 |  |  | 269,00 |  |
| 40 |  |  | l.c. |  | Zālāja atjaunošana | m2 |  |  | 230,00 |  |
| 41 |  |  |  |  | Logu un durvju nomaiņa |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | l.c. |  | Logu demontāža | gb. |  |  | 15,00 |  |
| 43 |  |  | l.c. |  | Durvju demontāža | gb. |  |  | 5,00 |  |
| 44 |  |  | l.c. |  | PVC logu bloku L-1 1.15x0.75m (saskaņā ar specifikāciju) montāža atbilstoši mezglam A | gb. |  |  | 8,00 |  |
| 45 |  |  | l.c. |  | PVC logu bloku L-2 0.85x0.55m (saskaņā ar specifikāciju) montāža atbilstoši mezglam A | gb. |  |  | 7,00 |  |
| 46 |  |  | l.c. |  | PVC durvju bloku D1 1.9x0.8m (saskaņā ar specifikāciju) montāža atbilstoši mezglam A | gb. |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | l.c. |  | PVC durvju bloku D2 2.05x0.85m(saskaņā ar specifikāciju) montāža atbilstoši mezglam A | gb. |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | l.c. |  | PVC durvju bloku D3 2.05x0.85m (saskaņā ar specifikāciju) montāža atbilstoši mezglam A | gb. |  |  | 2,00 |  |
| 49 |  |  | l.c. |  | Siltinātas pagraba LŪ-1 izbūve no termo sendvičpaneļiem, skārda apdare, furnitura, lūkai jābūt slēdzamai. | gb. |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | l.c. |  | Koka karkasa lūkas izgatavošana, apšūšana ar skārdu POL pārklājums pagraba šahtai. | gb. |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | l.c. |  | Ārējo palodžu montāža no cinkota krāsota skārda POL pārklājums | m |  |  | 284,20 |  |
| 52 |  |  | l.c. |  | Iekšējo MDF palodžu montāža | m |  |  | 15,20 |  |
| 53 |  |  | l.c. |  | Ailsānu apdare ar apmetumu no iekšpuses | m |  |  | 50,00 |  |
| 54 |  |  | l.c. |  | Cokola siltināšana un apdare |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | l.c. |  | Grunts atrakšana no pamatiem ieskaitot apmales demontāžu: | m3 |  |  | 449,00 |  |
| 56 |  |  | l.c. |  | Liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 |  |  | 449,00 |  |
| 57 |  |  | l.c. |  | Pamatu hidroizolācijas atjaunošana ar bitumena mastiku 2x | m2 |  |  | 543,10 |  |
| 58 |  |  | l.c. |  | Bojātā apmetuma demontāža un cokola remonts: | m2 |  |  | 543,10 |  |
| 59 |  |  |  |  | grunts 300 g/m2 | m2 |  |  | 162,93 |  |
| 60 |  |  |  |  | apmetuma remontjava 12kg/m2 25kg | kg |  |  | 6 517,20 |  |
| 61 |  |  | l.c. |  | Pamatu virsmas gruntēšana: | m2 |  |  | 543,10 |  |
| 62 |  |  |  |  | grunts saķeres uzlabošanai 200 g/m2 | kg |  |  | 108,62 |  |
| 63 |  |  | l.c. |  | Cokola siltināšana siltumizolāciju pielīmējot: | m2 |  |  | 543,10 |  |
| 64 |  |  |  |  | ekstrudētis putupolistirols 80mm | m2 |  |  | 553,96 |  |
| 65 |  |  |  |  | līmjava līmēšanai 8kg/m2 | kg |  |  | 2 715,50 |  |
| 66 |  |  | l.c. |  | Armējošā slāņa iestrāde cokolam: | m2 |  |  | 314,50 |  |
| 67 |  |  |  |  | līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | kg |  |  | 1 887,00 |  |
| 68 |  |  |  |  | stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 145g/m2 50m2 | m2 |  |  | 361,68 |  |
| 69 |  |  |  |  | stūris fasādes siltināšanai ar sietu 3m | m |  |  | 52,50 |  |
| 70 |  |  | l.c. |  | Cokola gruntēšana un 2x krāsošana ar tonētu krāsu: | m2 |  |  | 361,68 |  |
| 71 |  |  |  |  | fasādes grunts krāsa | l |  |  | 115,74 |  |
| 72 |  |  |  |  | fasādes krāsa | l |  |  | 151,91 |  |
| 73 |  |  | l.c. |  | Pamatu atbēršana ar drenējošu smilti un blietēšana: | m3 |  |  | 449,00 |  |
| 74 |  |  | l.c. |  | Bojāto pamatu labošana, uzstādot un demontējot veidņus, armējot ar AIII d-10 sietu 150x150, sietu enkurot pie pamatiem ar ķīmiskiem enkuriem, betons B30 | m3 |  |  | 8,00 |  |
| 75 |  |  | l.c. |  | Pagraba logu gaismas akas Scan-plast platums 1m montāža | gb. |  |  | 15,00 |  |
| 76 |  |  | l.c. |  | Pagraba noeju atbalsta sienu remonts ar apmetuma javu b=35mm | m2 |  |  | 36,00 |  |
| 77 |  |  | l.c. |  | Pagraba atbalstsienu gruntēšana un krāsošana | m2 |  |  | 36,00 |  |
| 78 |  |  |  |  | apmetuma remontjava 12kg/m2 25kg | kg |  |  | 49,20 |  |
| 79 |  |  |  |  | Kājslauķis, cinkotas metāla restes 400 x 600 x 20mm | gb |  |  | 1,00 |  |
| 80 |  |  | l.c. |  | Cokola apmaļu ap ēku veidošana no bruģakmens: | m2 |  |  | 99,80 |  |
| 81 |  |  |  |  | Dz/b bortakmens | gab |  |  | 152,00 |  |
| 82 |  |  |  |  | bruģakmens | m2 |  |  | 107,80 |  |
| 83 |  |  |  |  | sijātas grants pamatne | m3 |  |  | 5,00 |  |
| 84 |  |  |  |  | šķembas | m3 |  |  | 10,00 |  |
| 85 |  |  |  |  | Fasādes siltināšana un apdare |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | l.c. |  | Inventāro sastatņu ar aizsargsietu, montāža, demontāža, transports, Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši) | m2 |  |  | 2556,00 |  |
| 87 |  |  |  |  | Inventāro sastatņu noma ar aizsargsietu Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši un palīgmateriāli | m2 |  |  | 2556,00 |  |
| 88 |  |  |  |  | drošības jumtiņi pie ieejām ēkā | gab |  |  | 6,00 |  |
| 89 |  |  | l.c. |  | Fasādes virsmas tīrīšana | m2 |  |  | 2 428,40 |  |
| 90 |  |  | l.c. |  | Sienu virsmu gruntēšana | m2 |  |  | 2 428,40 |  |
| 91 |  |  |  |  | grunts saķeres uzlabošanai | kg |  |  | 485,68 |  |
| 92 |  |  | l.c. |  | Ārsienu siltināšana ar izolāciju līmējot: | m2 |  |  | 2 428,40 |  |
| 93 |  |  |  |  | cokola un cokola noslēguma profils 150mm ar papildelementiem | m |  |  | 449,00 |  |
| 94 |  |  |  |  | akmens vates plātne 150mm | m2 |  |  | 2 549,82 |  |
| 95 |  |  |  |  | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg |  |  | 14570,40 |  |
| 96 |  |  |  |  | siltumizolācijas stiprinājumi 10 x 240mm | gab |  |  | 14571,00 |  |
| 97 |  |  | l.c. |  | Durvju un logu ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot: | m2 |  |  | 187,20 |  |
| 98 |  |  |  |  | akmens vates plātne 30mm | m2 |  |  | 205,92 |  |
| 99 |  |  |  |  | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg |  |  | 1 123,20 |  |
| 100 |  |  | l.c. |  | Armējošā slāņa iestrāde uz siltumizolācijas: | m2 |  |  | 2 615,60 |  |
| 101 |  |  |  |  | līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | gab |  |  | 15693,60 |  |
| 102 |  |  |  |  | stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 160g/m2 50m2 | m2 |  |  | 2 877,16 |  |
| 103 |  |  |  |  | PVC logu pieslēguma profils 3m | m |  |  | 1 248,00 |  |
| 104 |  |  |  |  | stūris fasādes siltināšanai ar sietu 3m | m |  |  | 495,00 |  |
| 105 |  |  | l.c. |  | Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana fasadei: | m2 |  |  | 2 615,60 |  |
| 106 |  |  |  |  | pirmsapmetuma grunts 200g/m2 5kg | kg |  |  | 523,12 |  |
| 107 |  |  |  |  | masā tonēts struktūrapmetums 3.2 kg/m2 | kg |  |  | 8 369,92 |  |
| 108 |  |  | l.c. |  | Pārseguma siltināšana |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | l.c. |  | Pārseguma gruntēšana | m2 |  |  | 3,15 |  |
| 110 |  |  | l.c. |  | Pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS60, b=100mm | m2 |  |  | 3,15 |  |
| 111 |  |  | l.c. |  | akmens vates plātne 150mmPutupolistirols EPS60 b-100mm | m2 |  |  | 3,47 |  |
| 112 |  |  |  |  | līmjava līmēšanai 6kg/m2 | kg |  |  | 18,90 |  |
| 113 |  |  |  |  | siltumizolācijas stiprinājumi 10 x 160mm | gab |  |  | 18,90 |  |
| 114 |  |  | l.c. |  | Armējošā slāņa iestrāde uz siltumizolācijas: | m2 |  |  | 3,15 |  |
| 115 |  |  |  |  | līmjava armēšanai 6kg/m2 25kg | gab |  |  | 18,90 |  |
| 116 |  |  |  |  | stiklšķiedras siets armēšanai āra darbiem 4 x 4 160g/m2 50m2 | m2 |  |  | 3,47 |  |
| 117 |  |  | l.c. |  | Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana fasadei: | m2 |  |  | 3,15 |  |
| 118 |  |  |  |  | pirmsapmetuma grunts 200g/m2 5kg | kg |  |  | 0,63 |  |
| 119 |  |  |  |  | masā tonēts struktūrapmetums 3.2 kg/m2 | kg |  |  | 10,08 |  |
| 120 |  |  | l.c. |  | Palīgmateriāli | kompl. |  |  | 1,00 |  |
| 121 |  |  | l.c. |  | Jumta izbūve |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | l.c. |  | Esošā azbestcementa lokšņu seguma demontāža | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 123 |  |  | l.c. |  | Azbestcementa lokšņu utilizācija | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 124 |  |  | l.c. |  | Esošā pārseguma siltinājuma demontāža un būvgružu izvešana uz utilizāciju | m2 |  |  | 498,00 |  |
| 125 |  |  | l.c. |  | Būvniecības laikā pagaidu jumta seguma izbūve, demontāža | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 126 |  |  | l.c. |  | Metāla dubult T sijas B1 montāža, attīrīšana, gruntēšana un krāsošana, krāsojuma biezums 120 mk | kg |  |  | 71,40 |  |
| 127 |  |  | l.c. |  | Koka konstrukcijas pastiprināšana ar papildus spārēm | m3 |  |  | 3,40 |  |
| 128 |  |  | l.c. |  | Antikondensāta plēves Eurovent® ANTICON 130 vai analogs | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 129 |  |  | l.c. |  | Koka latojuma izbūve virs antikondensāta plēves 25x100 | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 130 |  |  | l.c. |  | Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 131 |  |  | l.c. |  | Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic 0,6 mm PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 132 |  |  | l.c. |  | Jumta specelementu izgatavošana un iesegšana | m2 |  |  | 700,00 |  |
| 133 |  |  | l.c. |  | Esošo ventilācijas skursteņu apšūšana ar gludo skārdu PUR pārklājums visiem slīpajiem jumtiem | m2 |  |  | 154,60 |  |
| 134 |  |  | l.c. |  | Jumta tekņu D150 un noteku D125 noteku montāža, pārklājums PUR | m |  |  | 145,00 |  |
| 135 |  |  | l.c. |  | Jumta metāla lūkas montāža | gab. |  |  | 3,00 |  |
| 136 |  |  | l.c. |  | Kores vēdināšanas elementu izbūve | gab. |  |  | 9,00 |  |
| 137 |  |  | l.c. |  | Pārseguma siltināšana b-300mm ar beramo akmens vati | m2 |  |  | 475,00 |  |
| 138 |  |  | l.c. |  | Dēļu laipu b-500mm izgatavošana | m |  |  | 70,30 |  |
| 139 |  |  | l.c. |  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar akmensvati loksnēs | m2 |  |  | 19,00 |  |
| 140 |  |  | l.c. |  | Jumta dzegas apdare ar 2x krāsotiem ēvelētiem koka dēļiem b-22mm | m2 |  |  | 89,36 |  |
| 141 |  |  | l.c. |  | Kopējo ventilācijas kanālu tīrīšanas un velkmes pārbaude | objekts |  |  | 1,00 |  |
| 142 |  |  | l.c. |  | Ventilācijas skursteņu pārmūrēšana h=0,7m virs jumta plaknes līmeņa ar keramiskiem dūmvadu ķieģeļiem | m2 |  |  | 35,20 |  |
| Ventilācijas izbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | PN - 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | l.c. |  |  | Gaisa apstrādes agregāts HR GLOBAL 4000 |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 3 | l.c. |  |  | Nosegjumtiņš dn500, skārda tonis esošā jumta skārda tonī |  |  | gab |  |  | 2 |
| 4 | l.c. |  |  | Trokšņu slāpētājs LDC(SAKS) dn500 L=1200 |  |  | kompl. |  |  | 4 |
| 5 | l.c. |  |  | Gaisa vārsts KR4-S 500x500 ar motora platformu |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 6 | l.c. |  |  | Gaisa vārsta motors ar atsperes mehānismu LF230 |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 7 | l.c. |  |  | Ugunsaizturošais vārsts SPB-500, dn500, 60min. |  |  | gab |  |  | 4 |
| 8 | l.c. |  |  | Ugunsaizturošais vārsts SPB-315, dn315, 60min. |  |  | gab |  |  | 2 |
| 9 | l.c. |  |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs DKB dn160 |  |  | gab |  |  | 30 |
| 10 | l.c. |  |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs DKB dn125 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 11 | l.c. |  |  | Nosūces difuzors DKT dn160 |  |  | gab |  |  | 27 |
| 12 | l.c. |  |  | Nosūces difuzors DKT dn125 |  |  | gab |  |  | 9 |
| 13 | l.c. |  |  | Regulējamās kanāla restītes 425x75 |  |  | gab |  |  | 4 |
| 14 | l.c. |  |  | Pretvārsts dn100 RSK 100 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 15 | l.c. |  |  | Regulēšanas vārsts gaisa vadā KROS dn100 |  |  | gab |  |  | 68 |
| 16 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn500 |  |  | m |  |  | 34 |
| 17 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn315 |  |  | m |  |  | 35 |
| 18 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn250 |  |  | m |  |  | 38 |
| 19 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn200 |  |  | m |  |  | 22 |
| 20 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn160 |  |  | m |  |  | 26 |
| 21 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn125 |  |  | m |  |  | 19 |
| 22 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn100 |  |  | m |  |  | 155 |
| 23 | l.c. |  |  | Gaisa vadu un iekārtu stiprinājumi |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 24 | l.c. |  |  | Gaisa vadu veidgabali |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 25 | l.c. |  |  | Montāžas palīgmateriāli |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 26 | l.c. |  |  | Minerālvates paklāji b=100 ar foliju |  |  | m2 |  |  | 75 |
| 27 | l.c. |  |  | Aptinums ar cinkoto skārdu ārējiem izvadiem |  |  | m2 |  |  | 5 |
| 28 | l.c. |  |  | Cauruma dn500 izveide jumtā ar aizdari |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 29 | l.c. |  |  | Cauruma dn500 izveide pārsegumā ar aizdari |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 30 | l.c. |  |  | Cauruma dn315 izveide pārsegumā ar aizdari |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 31 | l.c. |  |  | Elektromateriāli gaisa apstr. agreg. automātikas pieslēgumam |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 32 | l.c. |  |  | Kaučuka vibroizolācijas paklājs b=1cm zem iekārtas |  |  | m2 |  |  | 2 |
| 33 | l.c. |  |  | Caurumu urbšana sienās ar aizdari dn315 |  |  | kompl. |  |  | 4 |
| 34 | l.c. |  |  | Caurumu urbšana sienās ar aizdari dn160 |  |  | kompl. |  |  | 4 |
| 35 | l.c. |  |  | Caurumu urbšana sienās ar aizdari dn100 |  |  | kompl. |  |  | 68 |
| 36 | l.c. |  |  | Ventilācijas sistēmas ieregulēšana |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 37 | l.c. |  |  | Palīgmateriāli |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 38 | l.c. |  |  | Celtniecības darbi, sienu, griestu apdare, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana pēc izbūvētās ventilācijas tīkliem |  |  | m2 |  |  | 152 |
| 39 |  |  |  | PN - 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | l.c. |  |  | Gaisa apstrādes agregāts HR GLOBAL 3000 |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 41 | l.c. |  |  | Nosegjumtiņš dn400 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 42 | l.c. |  |  | Trokšņu slāpētājs LDC(SAKS) dn400 L=1200 |  |  | kompl. |  |  | 4 |
| 43 | l.c. |  |  | Gaisa vārsts KR4-S 400x400 ar motora platformu |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 44 | l.c. |  |  | Gaisa vārsta motors ar atsperes mehānismu LF230 |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 45 | l.c. |  |  | Ugunsaizturošais vārsts SPB-400, dn400, 60min. |  |  | gab |  |  | 4 |
| 46 | l.c. |  |  | Ugunsaizturošais vārsts SPB-250, dn250, 60min. |  |  | gab |  |  | 2 |
| 47 | l.c. |  |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs DKB dn160 |  |  | gab |  |  | 26 |
| 48 | l.c. |  |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs DKB dn125 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 49 | l.c. |  |  | Nosūces difuzors DKT dn160 |  |  | gab |  |  | 23 |
| 50 | l.c. |  |  | Nosūces difuzors DKT dn125 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 51 | l.c. |  |  | Regulējamās kanāla restītes 425x75 |  |  | gab |  |  | 4 |
| 52 | l.c. |  |  | Pretvārsts dn100 RSK 100 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 53 | l.c. |  |  | Regulēšanas vārsts gaisa vadā KROS dn100 |  |  | gab |  |  | 67 |
| 54 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn400 |  |  | m |  |  | 34 |
| 55 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn250 |  |  | m |  |  | 22 |
| 56 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn200 |  |  | m |  |  | 18 |
| 57 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn160 |  |  | m |  |  | 40 |
| 58 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn125 |  |  | m |  |  | 23 |
| 59 | l.c. |  |  | Cinkotā skārda gaisa vadi dn100 |  |  | m |  |  | 134 |
| 60 | l.c. |  |  | Gaisa vadu un iekārtu stiprinājumi |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 61 | l.c. |  |  | Gaisa vadu veidgabali |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 62 | l.c. |  |  | Montāžas palīgmateriāli |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 63 | l.c. |  |  | Minerālvates paklāji b=100 ar foliju |  |  | m2 |  |  | 65 |
| 64 | l.c. |  |  | Aptinums ar cinkoto skārdu ārējiem izvadiem |  |  | m2 |  |  | 4 |
| 65 | l.c. |  |  | Cauruma dn400 izveide jumtā ar aizdari |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 66 | l.c. |  |  | Cauruma dn400 izveide pārsegumā ar aizdari |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 67 | l.c. |  |  | Cauruma dn250 izveide pārsegumā ar aizdari |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 68 | l.c. |  |  | Elektromateriāli gaisa apstr. agreg. automātikas pieslēgumam |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 69 | l.c. |  |  | Kaučuka vibroizolācijas paklājs b=1cm zem iekārtas |  |  | m2 |  |  | 2 |
| 70 | l.c. |  |  | Caurumu urbšana sienās ar aizdari dn250 |  |  | kompl. |  |  | 5 |
| 71 | l.c. |  |  | Caurumu urbšana sienās ar aizdari dn100 |  |  | kompl. |  |  | 67 |
| 72 | l.c. |  |  | Ventilācijas sistēmas palaišanas regulēšana |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 73 | l.c. |  |  | Palīgmateriāli |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 74 | l.c. |  |  | Celtniecības darbi, sienu, griestu apdare, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana pēc izbūvētās ventilācijas tīkliem |  |  | m2 |  |  | 144 |
| Zibensaizsardzība un zemēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Zibensaizsardzība un zemēšana |  |  |  |  |  |  |
| 2 | l.c. |  |  | Karsti cinkots apaļtērauds d-10mm |  |  | m |  |  | 32,00 |
| 3 | l.c. |  |  | Karsti cinkota tērauda universālās spailes |  |  | gab |  |  | 46,00 |
| 4 | l.c. |  |  | Monolīta alumīnija zemēšanas stieple d-8mm |  |  | m |  |  | 190,00 |
| 5 | l.c. |  |  | Alumīnija zibensuztērēji L-1500mm |  |  | gab |  |  | 8,00 |
| 6 | l.c. |  |  | Karsti cinkota tērauda zemēšanas elektrodi d-20mm, L-4500mm |  |  | gab |  |  | 8,00 |
| 7 | l.c. |  |  | Stiprināšanas elementi metāla lokšņu jumtam |  |  | gab |  |  | 140,00 |
| 8 | l.c. |  |  | Notekreņu pievienošanas spailes |  |  | gab |  |  | 12,00 |
| 9 | l.c. |  |  | Stiprināšanas elementi sienai |  |  | gab |  |  | 40,00 |
| 10 | l.c. |  |  | Plastikāta caurule ar iekšējo diametru d-10mm |  |  | m |  |  | 24,00 |
| 11 | l.c. |  |  | Kontroles punkti |  |  | gab |  |  | 8,00 |
| 12 | l.c. |  |  | Montāžas un pretkorozijas materiālu komplekts |  |  | gab |  |  | 2,00 |
| Katlu nomaiņa katlu mājā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Katla nomaiņas specifikācija |  |  |  |  |  |  |
| 2 | l.c. |  |  | Esošā katla un tā apsaistes demontāža un utilizācija |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 3 | l.c. |  |  | Tērauda katls KALVIS K400, 400kW, vai analogs,+ siltumskaitītājs |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 4 | l.c. |  |  | Tērauda dūmrovis dn400 ar tīrīšanas lūku |  |  | m |  |  | 6,5 |
| 5 | l.c. |  |  | Dūmrovja dn400 pievienojums ķieģeļu dūmenim |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 6 | l.c. |  |  | Tērauda dūmrovis dn315 |  |  | m |  |  | 6 |
| 7 | l.c. |  |  | Tērauda dūmvadi dn315 dūmsūknim |  |  | m |  |  | 8 |
| 8 | l.c. |  |  | Dūmrovja dn315 pievienojums ķieģeļu dūmenim |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 9 | l.c. |  |  | Dūmrovja līknis dn315 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 10 | l.c. |  |  | Dūmrovja līknis dn315 |  |  | gab |  |  | 2 |
| 11 | l.c. |  |  | Aizbīdnis dūmrovī dn400 |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 12 | l.c. |  |  | Aizbīdnis dūmrovī dn315 |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 13 | l.c. |  |  | Pievienojumi dūmsūknim ar pāreju |  |  | kompl. |  |  | 2 |
| 14 | l.c. |  |  | Dūmrovju stiprinājumi tērauda |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 15 | l.c. |  |  | Lodveida krāns dn100, Pn25 metināmais |  |  | gab |  |  | 2 |
| 16 | l.c. |  |  | Lodveida krāns dn25, Pn25 uzmavu |  |  | gab |  |  | 1 |
| 17 | l.c. |  |  | Termometrs 0-120 ar montāžas čaulu |  |  | gab |  |  | 1 |
| 18 | l.c. |  |  | Manometrs P10 ar trīsceļu krānu |  |  | gab |  |  | 1 |
| 19 | l.c. |  |  | Tērauda caurules dn100 |  |  | m |  |  | 3 |
| 20 | l.c. |  |  | Tērauda caurules dn25 |  |  | m |  |  | 0,5 |
| 21 | l.c. |  |  | Pievienojums dn100 esošajam cauruļvadam |  |  | gab |  |  | 2 |
| 22 | l.c. |  |  | Tērauda cauruļu veidgabali |  |  | kompl. |  |  | 1 |
| 23 | l.c. |  |  | Tērauda cauruļu pretkorozijas krāsojums 2 reizes |  |  | m2 |  |  | 1,3 |
| 24 | l.c. |  |  | Minerālvates siltumizolācija b=50 dn100 čaulas ar foliju |  |  | m |  |  | 3 |
| 25 | l.c. |  |  | Palīgmateriāli |  |  | kompl. |  |  | 1 |

3.pielikums

TEHNISKAIS PROJEKTS

Tehniskā projekta dokumentācija drukātā versija ir pieejama Pils iela 1, Alūksne, LV 4301 SIA „Alūksnes slimnīca” administratīvajā ēkā 2.stāvā valdes priekšsēdētājas kabinetā iepriekš piesakoties pie iepirkuma nolikumā norādītās kontaktpersonas un mājas lapā www.aluksnesslimnica.lv

4.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālr.nr. | Veikto būvdarbu apraksts | Objekta nodošanas ekspluatācijā gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

*Sarakstā norāda tikai tos objektus, par kuriem Pretendents pievieno pozitīvas atsauksmes.

Pielikumā:

1)atsauksme no _______________

2) atsauksme no _______________

3) atsauksme no _______________

4) atsauksme no _______________

5) atsauksme no _______________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________

5.pielikums

<Aizpildīt datorsalikumā>

Pretendenta rekvizīti:

Uzņēmuma nosaukums: ______________________________________

Vien reģ. Nr._______________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________

Faktiskā adrese _____________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri __________________/ ____________________/.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, piedāvājam veikt Tehniskajā projektā minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

| Nr.p.k. | Darbi | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Summa kopā bez PVN |  |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis _______% |  |  |
| Summa kopā ar PVN |  |  |

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto darbu izpildi.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             _________________       _________________

/vārds, uzvārds/		/amats/			 /paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

Z.V.

6.pielikums

Būvniecības līgums Nr._____

……………………….. (turpmāk – Pasūtītājs), tās …………… …………... personā, kurš pārstāv uz ………………. pamata, no vienas puses, un

……………….. (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās …………………  .............................. personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji,

noslēdz šo līgumu (turpmāk- Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā
kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt ___________ (turpmāk– Darbi) ________________________ (turpmāk- objekts) atbilstoši:

    - tehniskajam projektam (Līguma pielikums Nr.1),

    - iepirkuma nolikumam (Līguma pielikums Nr.2), turpmāk – nolikums,

    - Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.3).

  - Darbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktās darbības, kas izriet no Līguma priekšmeta un normatīvo aktu prasībām.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī objekta vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskajā projektā paredzamie darbi ir realizējami, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem un ka Līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu un būvobjekta būvniecību atbilstoši būvprojektam un Līgumam saistītie izdevumi.

- Darbu veikšanas nosacījumi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina renovācijas būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Līgumā un tā pielikumos noteiktos termiņus un kārtību.

- Būvuzņēmējs uzsāk darbus piecu darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un Līguma 9.2.punktā minēto dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam.

- Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

- Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ Būvuzņēmēja piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto Darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

- Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā, tad Pasūtītājs, Pasūtītāja nozīmēts būvuzraugs (turpmāk- Projekta Būvuzraugs) un Būvuzņēmējs pirms neparedzēto darbu uzsākšanas sastāda abpusējo aktu.

- Gadījumā, ja, veicot Darbus, tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku un Projekta Būvuzraugu, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

- Būvuzņēmēja pienākumi

  - Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot Līguma 1.1.punktā noteikto dokumentu un Projekta Būvuzrauga prasības un norādījumus.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā.

  - Pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja renovācijai paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 2.1.punkta izpildes, Līdzējiem sastādot par to objekta pieņemšanas - nodošanas aktu.

  - Pirms Darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju saskaņot un pie objekta uzstādīt informatīvu stendu ar norādi „Projektu finansiāli atbalsta KPFI”, kā arī ar projekta nosaukumu, termiņu un KPFI logo.

  - Veikt Darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju un Projekta Būvuzraugu attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

  - Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem videi nekaitīgajiem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību iepriekš saskaņot ar Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst Darbu veikšanai, un ziņot Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi apstiprina.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar renovācijas būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

  - Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību objektā.

  - Nodrošināt objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

  - Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

  - Nodrošināt objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

  - Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam un Projekta Būvuzraugam parakstīšanai.

  - Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

  - Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta autoruzraugam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

  - Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta Būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam un Projekta būvuzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu objektam.

  - Nodrošināt tīrību objektā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi.

  - Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju un Projekta Būvuzraugu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam un Projekta Būvuzraugam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

  - Pildīt visus citus no Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

  - Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju un Projekta Būvuzraugu par jebkuru Būvuzņēmēja pamanītu kļūdu tehniskajā specifikācijā, neveiksmīgu Darbu risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

  - Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

  - Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

  - Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Projekta Būvuzraugu.

  - Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju.

- Maksāšanas kārtība

  - Līguma summa par Darbu veikšanu saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Finanšu piedāvājumu, tiek noteikta..... EUR. Līguma summa ietver samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi.

  - Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā (atbilstoši pasūtītāja piedāvātajai apmaksas kārtībai):

    - bez priekšapmaksas (avansa maksājuma),

    - Starpmaksājumi 1 (viens);

    - gala maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtas garantijas laika garantijas 5% apmērā no Līguma summas atbilstoša rēķina saņemšanas.

  - Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

6.  Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

  - Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un Projekta Būvuzraugam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai un/vai Tehniskajam projektam, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

  - 5.(piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas Pasūtītājs un Projekta Būvuzraugs pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

  - Darbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kalendārā grafika neievērošanu.

  - Pēc Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic Darbu nodošanu.

  - Paveikto Darbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis un Projekta Būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no Darbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu Darbu nodošanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

  - Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ja objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu objekta nodošanu ekspluatācijā.

  - Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par objektu kopumā.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam.

  - „Garantēšana” Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

  - Būvuzņēmēja izpildīto Darbu garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 mēneši pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

- Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Apdrošināšana un līguma izpildes garantija

  - Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

    - celtniecības montāžas darbu riska apdrošināšana Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā,

    - apdrošina Līguma summas apmērā pret ar Līguma izpildi saistītiem materiālajiem zaudējumiem un bojājumiem līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām.

  - Ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam:

    - Līguma 9.1.punktā minēto aprošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas,

    - kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes garantiju vismaz 10% apmērā no Līguma summas.

10. Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē Darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs kavē maksājumu veikšanu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs noteikt līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas

11. Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

12. Vadības sanāksmes

  - Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

  - Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs Būvuzņēmēju.

  - Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

13. Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

13.1.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk Darbus ilgāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no atbilstoša Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

13.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

13.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt objekta tālāko ekspluatāciju;

13.1.4. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;

13.1.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu.

13.1.6. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

13.1.6.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

13.1.6.2. ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši Līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

13.1.6.3. Pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu;

13.1.6.4. Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

13.2. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.

13.3. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

13.4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs nav izpildījis Līguma 5.2.1.punkta nosacījumus ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Būvuzņēmējs, saskaņojot ar Pasūtītāju un citām atbildīgajām institūcijām, var samazināt darba apjomus, ja ir saņemts atbilstošs rakstisks saskaņojums. Pasūtītājs iepriekš rakstiski informējot būvuzņēmēju var vienpusēji samazināt plānotos darba apjomus atbilstoši Pasūtītāja rīcībā esošajiem finanšu resursiem.

14.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

14.2.1. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Līguma spēkā esamības laikā Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

14.2.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 14.2.1.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

14.2.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par Līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

14.2.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

14.2.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 82.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

14.2.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 14.2.punkta noteikumiem.

14.3. Būvuzņēmēja jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītais, atbildīgais personāls, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Darbus. Personāla nomaiņa ir veicama saskaņā ar Līguma 14.2.punktu.

14.4. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14.5. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

14.6. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

14.7. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

14.8. Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

14.9. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.10. Līdzēji ir tiesīgi pagarināt Līguma izpildes termiņu sakarā ar:

14.10.1. tehnoloģiskajiem pārtraukumiem darbu izpildes procesā,

14.10.2. no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, piem., darbu uzpildē atklājušies vai iestājušies neparedzami darbi/apstākļi.

14.11. Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

14.12. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

14.13. Līgums tiek sastādīts latviešu valodā un parakstīts trīsos eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri glabājas pie Pasūtītāja, bet trešais eksemplārs atrodas pie Būvuzņēmēja. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. Līdzēju rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: _____________ Reģ. Nr. _______________ PVN reģ. Nr. LV______________ _______________________ Banka: ___________ Kods: ___________________ Konts: ______________________ __________________________/_____________/ | BŪVUZŅĒMĒJS: _____________ Reģ. Nr. _______________ PVN reģ. Nr. LV______________ _______________________ Banka: ___________ Kods: ___________________ Konts: ______________________ _________________________/_____/ |
| --- | --- |

7.pielikums

KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS (CV)

| Personas dati Uzvārds/vārds Adrese Tālrunis Dzimšanas datums |  |
| --- | --- |
| Patreizējais amats |  |
| Izglītība Laika periods Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/piešķirtā kvalifikācija Izglītības iestādes nosaukums | Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākiem datiem |
| Darba pieredze (pēdējo 5 gadu laikā) | Par atbildīgo būvdarbu vadītāju norādāma sekojoša informācija: 1.objekts: - laika periods (no līdz): …. - ieņemamais amats: …. - darba vietas nosaukums un adrese: … 2.objekts: - laika periods (no līdz): …. - ieņemamais amats: …. - darba vietas nosaukums un adrese: … |
| Papildu informācija | Iekļaujiet šeit jebkuru informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, atsauksmes utt. |

Ar šo es, apakšā parakstījies, ____________________________/vārds uzvārds/, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai _______________________” pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā __________________________________________/amata nosaukums līguma izpildē/.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Vārds, uzvārds  _______________________

Paraksts _____________________________

Datums _____________________________

8.pielikums

BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

| Nr. | Tehniskais personāls, kas iesaistīts būvdarbu veikšanā (amats) | Vārds, uzvārds, personas kods | Profesionālā kvalifikācija | Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu | Sertifikāta numurs, izdošanas datums | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

1)sertifikāts _______________

2) sertifikāts _______________

3) sertifikāts _______________

4) sertifikāts _______________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________