APSTIPRINĀTS

Ar  SIA „Alūksnes slimnīca”  iepirkumu komisijas sēdes lēmumu 2014.gada 29.jūlija

protokols Nr.10

SIA „Alūksnes slimnīca”

ATKLĀTA KONKURSA

Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām

- NR. ALSL 2014/10

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam

Alūksne, 2013

# 1.Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – ALSL 2014/10

## Pasūtītājs

- SIA „Alūksnes slimnīca”

- Reģ.Nr.40003252612

- Pils iela 1, Alūksnes, LV 4301

Norēķinu banka Unibankas Alūksnes filiāle

Bankas kods UNLALV2X

LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3

1.2.1. Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 2005.g.19.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.7) ”Par iepirkuma komisijas izveidošanu ārstniecības līdzekļu, medicīnas preču, saimniecības preču iegādei un būvdarbu veikšanai”.

## Iepirkuma priekšmets

Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām  atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (turpmāk „Pakalpojums”). CPV kods: 33100000-1 Medicīniskās ierīces.

## Līguma izpildes vieta

### SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301.

## Līguma izpildes laiks

### Pretendents, ar kuru tiks noslēgts Iepirkuma līgums, piegādā preces 1mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas uz SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301

## 1.6.Iepazīšanās ar konkursa nolikumu, nolikuma saņemšana

1.6.1. Ar atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā Nolikums) var iepazīties interneta mājas lapā www.aluksnesslimnica.lv , sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, līdz 2014. gada 11.augustam plkst.14.00.

1.6.2. Kontaktpersona: SIA „Alūksnes slimnīca” valdes  priekšsēdētāja Maruta Kauliņa, tālr. 64307141.

1.6.3. Ar Nolikuma oriģinālu var iepazīties un apliecinātu kopiju var saņemt Alūksnē, Pils ielā 1, SIA „Alūksnes slimnīca” administratīvās ēkas 2.stāvā pie atbildīgās par iepirkumu dokumentu sagatavošanu Ilonas Mālkalnes darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 vai elektroniski aluksnes_slimnica@inbox.lv   un www.aluksnessslimnica.lv  sadaļā: Iepirkumi, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā līdz 2014. gada 11.augustam plkst.14.00.

1.6.4. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

## 1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### 1.7.1. Ieinteresētās personas piedāvājumu var iesniegt līdz 2014. gada 11.augustam plkst.14.00.  SIA „Alūksnes slimnīca” administratīvās ēkas 2.stāvā, darba dienās, tālr.64307141, iesniedzot personīgi, ar kurjera starpniecību vai nosūtot pa pastu, ievērojot, ka piegādes datums iekļaujas norādītajā. Saņemtie piedāvājumi tiks reģistrēti iesniegšanas secībā. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.7.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai iepakojuma atzīmē

saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2014. gada 11.augustā plkst.14.00 Alūksnē, Pils ielā 1, SIA „Alūksnes slimnīca” administratīvās ēkas 2.stāvā  „Alūksnes slimnīca” valdes  priekšsēdētājas Marutas Kauliņas kabinetā.

1.7.3. Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

## Piedāvājuma nodrošinājums

### Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

## Papildus informācijas sniegšana

1.9.1. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, rakstiski, izmantojot faksu un pēc tam nosūtot pieprasījumu pa pastu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.

1.9.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētās personas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu 5 dienu laikā, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- 1.9.3. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami:

- SIA “Alūksnes slimnīca” iepirkumam  „Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām ar ID: ALSL 2014/10. iepirkuma komisijai, adrese: Alūksnē, Pils ielā 1, SIA „Alūksnes slimnīca”, LV 4301, tālr. 64307141, fakss 64321410, e- pasts: aluksnes_slimnica @inbox.lv.  Telefoniski tiek sniegta tikai vispārīga (organizatoriska) rakstura informācija.

1.9.4. Pa faksu un e- pastu nosūtītie dokumenti tiek uzskatīti par informatīviem, nolūkā paātrināt savstarpējo komunikāciju. Par juridiski saistošiem tiek uzskatīti dokumentu oriģināli.

## Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi

1.10.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Izdarot grozījumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi, ja ir pagājusi puse termiņa vai ilgāks laiks no iepirkuma procedūras izsludināšanas dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai.

1.10.2. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos bez piedāvājumu iesniegšanas termiņu maiņas, grozījumi tiek ievietoti interneta tīklā mājas lapā www.aluksnesslimnica.lv, bet paziņojums par grozījumiem tiek ievietots interneta tīklā IUB mājas lapā.

1.10.3. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu maiņu, grozījumi un mainītie piedāvājuma iesniegšanas termiņi tiek ievietoti interneta tīklā gan pasūtītāja mājas lapā www.aluksnesslimnica.lv, gan IUB mājas lapā.

## Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1.11.1. Trīs ( 3 ) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līgumu slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot paziņojumu visiem pretendentiem.

1.11.2. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem IUB mājas lapā internetā ne vēlāk kā 5 darbadienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

## Piedāvājuma noformēšana

1. 12.1. Piedāvājums jāiesniedz divās slēgtās, ar pilnvarotās personas parakstu apliecinātās aploksnēs. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti (1 ORIĢINĀLS) jāiesniedz 1. aploksnē ar norādi:

- Iepirkuma procedūra „Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”;

- iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2014/10.;

- Pils iela 1, Alūksne, LV 4301;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: “ Pretendentu kvalifikācijas dokumenti”;

- Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

1.12.2. Tehniskais - finanšu piedāvājums (1 ORIĢINĀLS) 2.aploksnē ar norādi:

- Iepirkuma procedūra „Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”;

- iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2014/10

- Pils iela 1, Alūksne, LV 4301;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: “Tehniskais - finanšu piedāvājums”;

- Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

1.12.3. Visi piedāvājuma dokumenti jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā ar satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caur šūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.

1.13.4. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši šī Nolikuma prasībām, var tikt nevērtēti un noraidīti, pirms tam izvērtējot  noformējuma neatbilstības būtiskumu un samērīgumu. Pretendentu Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam jāatbilst Nolikuma pielikuma Nr.1 norādītajai formai.

1.12.5. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem. Aritmētiskās kļūdas tiks labotas atbilstoši Likuma 56. panta 3. daļai.

1.12.6. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo precīzi atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.1 norādītajai Tehniskajai specifikācijai, pievienojot informatīvos materiālus par piedāvāto preci.

1.12.7. Finanšu piedāvājumā norāda pakalpojuma cenu par 1 (vienu) vienību un  kopējo piedāvājuma summu par daļu. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, ar preces piegādi saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos, ar vismaz 2  cipariem aiz komata, bez PVN.

1.12.8. Saņemot aploksni, kas nav slēgta vai atbilstoši marķēta, komisijas atbildīgā persona sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma veidu, saņemšanas laiku un apstākļus.

1.12.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kurai nav komercreģistra iestādes Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra norādītās pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt pretendentu.

1.12.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.12.11. Iesniegtie iepirkuma procedūras piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.12.12. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura

informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums” vai “Konfidenciāli”.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un līguma izpilde

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”, atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.

2.1.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no vairākām preču pozīcijām atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1).

2.1.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visām preču pozīcijām. Piedāvājumi, kuros nebūs piedāvātas visas daļā ietilpstošās preču pozīcijas, netiks vērtēti.

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

### 2.1.5. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu daļu, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas un Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas ir pievienota Pielikumā Nr.1.

## 2.2. Iepirkuma līguma izpilde

2.2.1. Nekvalitatīva vai neatbilstoša pakalpojuma gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt pakalpojuma līgumu.

2.2.2. Pakalpojuma sniedzēja cenas piedāvājums pakalpojuma iepirkuma līguma darbības laikā uzskatāms par neatņemamu pakalpojuma līguma sastāvdaļu.

# 3. Prasības pretendentiem

## 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

### 3.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.1.2. Par atklāta konkursa “ Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām” pretendentu var būt: fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniedz pakalpojumus un kuram ir visi nepieciešamie dokumenti (licences, sertifikāti u.t.t.), lai nodarbotos ar Nolikumā norādītās preces piegādi. Savas mītnes zemes tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrētas (dibinātas) tiesībspējīgas un rīcībspējīgas juridiskas personas, kuras atbilst un piekrīt iepirkumā noteiktajiem Pretendentu atlases kritērijiem un citām atklāta konkursa nolikuma prasībām.

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārdot preci Latvijas Republikā.

3.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

3.2.1. pretendenta parakst tiesīga amatpersona,

3.2.2. pretendenta pilnvarota persona.

# 4. Iesniedzamie dokumenti

## 4.1. Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1. Atlases dokumenti jāiesniedz 1. aploksnē un jānoformē atbilstoši konkursa nolikuma 1.12. punktā minētajām prasībām.

4.1.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (forma pielikumā Nr. 2). Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu, rekvizītus un informāciju par kontaktpersonu, kā arī apliecina, ka:

#### 4.1.2.1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā par „Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”; ID Nr. ALSL 2014/10.;

#### 4.1.2.1. apņemas veikt preču piegādi atbilstoši tehniskai specifikācijai un piegādes līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta finanšu piedāvājumā;

4.1.2.2. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz atklāta konkursa komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai;

4.1.2.3. piegādās preces par konkursā piedāvāto vai zemāku cenu visā līguma darbības laikā;

4.1.2.4. ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīst to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;

4.1.2.5. piekrīt veikt iepirkuma nolikumā noteikto piegādi saskaņā ar iepirkuma nolikumā pievienotās piegādes līguma noteikumiem, kā arī iesniegtais iepirkuma piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā šajā līgumā noteikto;

4.1.2.6. pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi piegāžu veikšanai;

4.1.2.7. piedāvājuma cenā ir ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas un visi iespējamie riski;

4.1.2.8. nav ieinteresēti citu Piegādātāju šim iepirkumam iesniegtajos piedāvājumos;

4.1.2.9. neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi;

4.1.2.10. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents nebūs likvidēts;

4.1.2.11. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; Pretendents šai punktā minētā apliecinājuma vietā ir tiesīgs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (kopija). Iziņai jāatbilst nosacījumam par derīgumu arī brīdī, kad tā tiek izvērtēta;

4.1.2.12.piedāvāto pakalpojumu ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā un ES;

4.1.2.13.visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

4.1.3. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes ES valstī, kurā pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

4.1.4. Pretendents kopā ar pieteikumu iesniedz informāciju par 3 gadu(2011., 2012. un 2013. gads)  finanšu  apgrozījumu. (Pielikums Nr.3) Informācijai var pievienot  pircēja atsauksmes.

4.1.5. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kvalifikācijas kritērijiem vai arī ir norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4.1.2. līdz 4.1.4. apakšpunktos norādītos dokumentus).

4.1.6. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendentu sniegto ziņu patiesumu.

4.1.7. Pretendenti, kuri ir izturējuši pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, piedalās tālākajā iepirkuma procedūras norisē- tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšanā.

## 4.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums

4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (1. pielikums) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz otrajā aploksnē un jānoformē atbilstoši konkursa nolikuma 1.12. punktā minētajām prasībām.

4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo precīzi atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.1 tehniskajai specifikācijai, ievērojot tehniskās specifikācijas numerācijas secību un aizpildot Nolikumam pievienoto MS World tabulu.

4.2.4. Piedāvātajām precēm tiek izvirzītas sekojošas tehniskās prasības:

4.2.4.1. Ja Preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairāk nav pieejamas, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa Preces.

#### 4.2.4.2. Prece ir jāpiegādā ražotājfirmas, oriģinālajā iepakojumā. Visām izmaksām jābūt iekļautām piedāvājumā.

4.2.4.3. Precēm jābūt marķējumam un instrukcijām latviešu valodā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi četros posmos:

- piedāvājumu noformējuma pārbaude;

- pretendenta atbilstība atlases prasībām;

- piedāvājuma atbilstība tehnisko specifikāciju prasībām;

- piedāvājuma ar zemāko cenu noteikšana.

5.1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu pārbaudi un tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, piedalās finanšu piedāvājumu vērtēšanā.

5.1.3. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases kritērijiem, norādījis nepatiesas ziņas, nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju), nav norādījis atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

5.1.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

5.1.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija fiksē daļas kopējo summu EIRO bez PVN.

5.1.6. Ja vairāki pretendenti vienā iepirkuma pozīcijā ir piedāvājuši vienādas zemākās cenas, iepirkuma komisija rīkojas atbilstoši PIL 46. panta ceturtās daļas noteikumiem. Ja neviens pretendents neatbilst PIL 46. panta ceturtajā daļā minētajam kritērijam, iepirkuma komisija sadala iepirkuma apjomu vienādi starp visiem vienādas cenas piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

5.1.7. Pasūtītājs pieprasa iesniegt PIL 39. Panta piektajā daļā noteiktās Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta izziņas tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņu minēto dokumentu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka desmit darba dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

## 5.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs

5.2.1. Tiek vērtēti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visiem Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

5.2.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN, kas atbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

6. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

(atbilstoši PIL 39.pantam)

6.1. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

5) kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, un kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.

6.2. Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 7.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4.punktu.

6.3. Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto personu šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

6.4. Ja pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar iegūt šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

3) izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.5. Atklātā konkursā pasūtītājs pieprasa, lai šā panta piektajā daļā minētās izziņas iesniedz tikai tas pretendents, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta piektajā daļā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

6.6. Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto personu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 7.punktā minētā persona Latvijā vai ārvalstī ir sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

6.7. Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un šā panta pirmās daļas 7.punktā minētajām personām neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai šā panta pirmās daļas 7.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

# 7. Iepirkuma līguma slēgšana

7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nr.4. pielikums).

7.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un Piegādātāja apspriešanas un mainīšanas priekšmets.

Nolikumam ir šādi pielikumi:

- Nr.1- Tehniskā specifikācija/ Finanšu piedāvājums;

- Nr.2- Pieteikuma forma dalībai iepirkuma procedūrā;

- Nr.3- Pieredzes apliecinājums;

- Nr.4- Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	___________________________	Valdis Skulte

#### Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

„Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”

ID: ALSL 2014/10

NOLIKUMAM

Tehniskā specifikācija/ Finanšu piedāvājums

| Nr. | Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits gab. | Atbilstība jā/nē | Atsauce uz informatīvo materiālu, lpp. un piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Asins banka / asins ledusskapis | 1 |  |  |
| 1.1. | # Nosaukums |  |  |  |
| 1.2. | Ledusskapja tehniskās prasības: |  |  |  |
| 1.2.1. | Paredzēts asins maisiņu uzglabāšanai: |  |  |  |
| 1.2.2. | Ārējie izmēri (A x Pl x Dz): ne lielāks kā 800 x 550 x 550 mm +/- 30 mm |  |  |  |
| 1.2.3. | Neto tilpums ne lielāks kā 95 l |  |  |  |
| 1.2.4. | Izolācija: Korpuss – vismaz 45 mm ar vakuuma paneli Durvis – vismaz 65 mm PU poliuretāns ar trīskāršu stikla izolāciju |  |  |  |
| 1.2.5. | Temperatūras režīms +4°C |  |  |  |
| 1.2.6. | Klimata klase SN / T (apkārtējās temperatūras diapazons: +10 līdz +43 °C) |  |  |  |
| 1.2.7. | Vienmērīga temperatūra visā kamerā |  |  |  |
| 1.2.8. | GMP Clean Room atbilstības klase |  |  |  |
| 1.2.9. | Atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīniskām ierīcēm. Sertifikāta kopiju jāpievieno piedāvājumam |  |  |  |
| 1.2.10. | Videi draudzīgas dzesētāj viela (piemēram R600a vai ekvivalents) |  |  |  |
| 1.2.11. | Enerģijas patēriņš: ne vairāk kā 0,75 kW h / 24h |  |  |  |
| 1.2.12. | Uzglabāšanas kapacitāte: Asins maisiņi ar tilpumu 350 ml: vismaz 72 gab. |  |  |  |
| 1.2.13. | Iekšējais korpuss pilnībā izgatavots no nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 1.2.14. | Iekšējais aprīkojums: 2 nerūsējošā tērauda atvilknes ar caurspīdīgu priekšējo atvilktnes malu gaisa barjeras nodrošināšanai. Atvilknes uz teleskopiskām sliedēm ar drošības atduri |  |  |  |
| 1.2.14. | Iekārtas aizsardzība pret nesankcionētu iekārtas izslēgšanu (ielēgšana / izslēgšana ar atslēgu) |  |  |  |
| 1.2.15. | Informatīvs elektronisks ciparu displejs iekšējās temperatūras rādīšanai ar 0,1°C mērījumu precizitāti |  |  |  |
| 1.2.16. | Galveno darbības parametru pašdiagnostika un kļūdas paziņojuma parādīšana uz displeja |  |  |  |
| 1.2.17. | Skaņas un gaismas trauksmes signalizācija |  |  |  |
| 1.2.18. | Pieslēdzams centrālai vadības pultij (trauksmes signāla nosūtīšana dežurantam) |  |  |  |
| 1.2.19. | PT 1000 – kontroles un displeja sensors. Ja pēc validācijas, konstatēta temperatūras nobīde, ir iespēja veikt sensoru kalibrēšanu |  |  |  |
| 1.2.20. | Maināma signalizācijas t° uzstādīšana ar 0,2°C precizitāti |  |  |  |
| 1.2.21. | Iekārtas temperatūru un to laika intervālu mērījumu saglabāšana atmiņā strāvas zuduma gadījumā (ne mazāk par 48 stundām) |  |  |  |
| 1.2.22. | Aizsardzība pret ievietoto preparātu sasalšanu (drošības termostats +2°C) |  |  |  |
| 1.2.23. | Dabīga atkausēšana |  |  |  |
| 1.2.24. | Dzirksteļu drošs |  |  |  |
| 1.2.25. | Durvju rokturis visā durvju garumā |  |  |  |
| 1.2.26. | Ar atslēgu slēdzamas durvis |  |  |  |
| 1.2.27. | Automātiska durvju aizvēršanās, ja atvēršanas leņķis ir mazāks kā 90° |  |  |  |
| 1.2.28. | Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 41dB A |  |  |  |
| 1.2.29. | Apliecinājums, par konkrētā ledusskapja drošības un funkcionēšanas pārbaudi rūpnīcā, vismaz 12h ar iekārtas darbības režīmu rezultātiem, kuri, līguma slēgšanas gadījumā, tiks piegādāti kopā ar iekārtu. |  |  |  |
| 1.2.30. | Apliecinājums, ka uzstādot iekārtu, tiks veikta iekārtu tehniskā uzraudzība un Pasūtītājam tiks iesniegs tehniskās uzraudzības protokols. |  |  |  |
| 1.2.31. | Jāpievieno iekārtas apliecības kopija par CE marķētas medicīnas ierīces iekļaušanu informatīvā datu bāzē – medicīnas ierīču reģistrā LATMED. |  |  |  |

| Prece | Skaits (gab.) | 1 vienības cena bez PVN, EUR | Kopējā cena bez PVN, EUR | PVN___%, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asins banka / asins ledusskapis | 1 |  |  |  |

#### Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

„Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”

ID: ALSL 2014/10

NOLIKUMAM

(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas)

_____________________							Nr._______

(sastādīšanas vieta)

PIETEIKUMS

#### Par piedalīšanos iepirkuma procedūrā

„Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”

ID: ALSL 2014/10

| Informācija par pretendentu |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums:. |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Tālrunis:. | Fakss: |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Tālrunis:. | Fakss: |
| E-pasta adrese: |  |
| Informācija par personu, kura gadījumā, ja pretendentam tiks piedāvātas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Darbības pamats |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1) piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā par „Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām” ID: ALSL 2014/10

#### 2) apņemas veikt pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru piegādi atbilstoši tehniskai specifikācijai un piegādes līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta mūsu finanšu piedāvājumā;

3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz cenu aptaujas komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai;

4) apstiprina, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;

5) piekrīt veikt iepirkuma nolikumā noteikto piegādi saskaņā ar iepirkuma nolikumā pievienotās piegādes līguma noteikumiem, kā arī mūsu iesniegtais iepirkuma piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā šajā līgumā noteikto;

6) apstiprina, ka mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi piegāžu veikšanai;

7) apstiprina, ka piedāvājuma cenā ir ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas un visi iespējamie riski;

8) apstiprina, ka neesam ieinteresēti citu Piegādātāju šim iepirkumam iesniegtajos piedāvājumos;

9) apliecina, ka uz (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi;

10) apliecina, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents nebūs likvidēts;

11) apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; Pretendents šai punktā minētā apliecinājuma vietā ir tiesīgs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (kopija);

- apstiprina, ka piedāvāto pakalpojumu ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā un ES;

- apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Pielikumā:

(pievienoto dokumentu uzskaitījums, norādot to datumu, izdevēju, nosaukumu un numuru)

| _________________ Amata nosaukums | paraksts | __________________ Paraksta atšifrējums |
| --- | --- | --- |

Z.v.

3. pielikums

#### Atklāta konkursa

„Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”

ID: ALSL 2014/10

NOLIKUMAM

Finanšu rādītāju  apliecinājums*

Informācija par 3 gadu finanšu apgrozījumu.

|  | Apgrozījums | Summa bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

*sagatavojams uz pretendenta uzņēmuma veidlapas.

| _________________ Amata nosaukums | paraksts | __________________ Paraksta atšifrējums |
| --- | --- | --- |

Z.v.

4. pielikums

#### Atklāta konkursa

„Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām”

ID: ALSL 2014/10

NOLIKUMAM

# LĪGUMS Nr. __

| Alūksne, | 2013.gada ___.___________ |
| --- | --- |

SIA ”Alūksnes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003252612, adrese Alūksnē, Pils iela 1,LV 4301 (turpmāk tekstā Pasūtītājs ), tās valdes priekšsēdētājas Marutas Kauliņas  personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un ______________, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese _________________, turpmāk saukts Izpildītājs, direktora _____________ personā kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā sauktas par Pusēm, pamatojoties uz atklāta konkursa „Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām” identifikācijas Nr. ALSL 2014/10 rezultātiem, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas noslēdz sekojoša rakstura līgumu:

l. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas piegādāt - pacienta vitālo funkciju novērošanas monitorus, turpmāk saukta Iekārta, atbilstoši tehniskai specifikācijai, kas ir šī līguma pielikums Nr.1.

  - Iekārta ir reģistrēta LR likumdošanā noteiktajā kārtībā, par ko liecina pievienotā līgumam dokumenta kopija.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopējā summa sastāda Ls ______ (____ lati, ____ santīmi), t.sk.___% PVN sastāda Ls ____ (_____ lats, ____ santīmi). Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi un uzstādīšanu līdz Pasūtītājam, personāla apmācību (t.sk. nodokļi, nodevas, transportēšana ar Izpildītāja transportu, apdrošināšana u.c).

2.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas maksā Izpildītājam priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā, t.i. Ls ___( ______ lati, __ santīmi), t sk. PVN Ls ___ (___ lati, __ santīmi) no Līguma kopējās summas pēc rēķina saņemšanas.

2.3. Atlikušo Līguma summu Ls ______ (_____ lati, __ santīmi), Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 darba dienu laikā pēc Iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.4. Pasūtītājs veic līgumā noteikto maksājumu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veica pārskaitījumu, par ko apliecina bankas atzīme uz maksājumu

uzdevuma.

- IEKĀRTAS PIEGĀDE UN PASŪTĪTĀJA APMĀCĪBA

3.1. Izpildītājs piegādā un uzstāda līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu līdz 2013.gada __________, Izpildītāja norādītajā piegādes vietā: Pils iela 1, Alūksne, LV 4301, SIA Alūksnes slimnīca..

3.2. Iekārta tiek piegādāta Pasūtītājam Iekārtas izgatavotājrūpnīcas oriģinālā iepakojumā ar atbilstošu marķējumu, kopā ar Iekārtas dokumentāciju oriģinālvalodā un latviešu valodā.

3.3. Iekārtai ir jābūt gatavai izmantošanai un pilnā komplektācijā.

3.4. Iekārtas pieņemšana notiek, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Iekārtas nodošanas procedūras laikā pušu pilnvarotās personas pārbauda Iekārtas atbilstību šā Līguma noteikumiem. Pasūtītājam nav jāpieņem piegādātais Iekārti, ja tā neatbilst šajā Līguma paredzētajai specifikācijai. Nepienācīgas vai aizkavētas piegādes gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

3.5. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar piegādāto Iekārtu piecu darba dienu laikā pēc Iekārtas piegādes, veicot apmācību uz vietas.

4. GARANTIJA. GARANTIJAS SAISTĪBU IZPILDE

  - Izpildītājs dod garantiju Iekārtai ___ (______) mēnešus, ar noteikumu, ka tiks ievēroti ekspluatācijas noteikumi.

  - Izpildītājs apņemas sniegt garantijas apkalpošanu un remontu noteiktos termiņos:

    - darbadienās ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas;

    - brīvdienās un svētku dienās ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas.

4.3. Iekārtas garantijas apkope un remonts garantijas laikā ir bezmaksas.

4.4. Izpildītājs garantē, ka Iekārtas garantijas un servisa apkalpošanu veiks ražotāja sertificēts inženieris.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.

5.2. Visi ar šo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti, un rakstiski noformēti uz pušu savstarpējas vienošanās pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda šā Līguma noteikumus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu.

5.4. Ja Pasūtītājs ir pārkāpis vai nepilnīgi izpildījis apmaksas noteikumus un termiņus, kas norādīti šajā Līgumā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no neapmaksātās līguma summas par katru nokavēto maksājumu dienu.

5.5. Puse ar otras puses rakstisku piekrišanu var tikt atbrīvota no līgumsoda samaksas, ja pēdējā saistību nepienācīgas izpildes iemeslus atzīst par attaisnojošiem.

5.6. Šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību pilnīgas izpildes.

- 6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāmas dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaimes, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas ir ārpus Pušu iespējamās kontroles robežām.

6.2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies.

6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma papildinājumi un grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.3. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.4. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.

Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

No Pasūtītāja puses: _________;

No Izpildītāja puses: _________.

7.5. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības:

7.5.1. parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktu;

7.5.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar Iekārtu piegādi un garantijas apkalpošanu;

7.5.3. risināt citus ar Līguma izpildi saistītos organizatoriskos jautājumus.

7.6. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs par to rakstiski noformējot vienošanos.

7.7. Pusēm ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk, ka 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru maiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies otrai Pusei.

7.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS						IZPILDĪTĀJS

| SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" Vienotais reģistrācijas Nr.40003252612 Adrese: Pils ielā 1, Alūksnē, LV – 4301 Norēķinu banka Unibankas Alūksnes filiāle Bankas kods UNLALV2X Konts: LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3 Tālr. 64307141, 64307142, 64307143, fakss 64307143 e-pasts aluksnes_slimnica@inbox.lv ___________________________________________ Maruta Kauliņa SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja | _________________________________ Juridiskā adrese: ____________________, LV – _______ Tālrunis: ____________________ Fakss:_______________________ Reģistrācijas Nr. _______________ Banka: ______________________ Bankas kods: _________________ Norēķinu konts: ____________________________ _________________________ |
| --- | --- |

Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno atbilstoša satura pilnvara)