NOLIKUMS APSTIPRINĀTS

2017.g.11.septembra SIA “Alūksnes slimnīca”

iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr.2

Atklāta konkursa

Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana -

SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija

Nolikums

Iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2017/1

Alūksne, 2017

1.VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1.Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese: | Pils ielā 1, Alūksnē, LV – 4301 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003252612 |
| Tāruņa numurs: | 64307141 |
| Faksa numurs: | 64307143 |
| e-pasta adrese: | aluksnes_slimnica@inbox.lv |
| Interneta adrese: | www.aluksnesslimnica.lv |
| Kontaktpersona: | Valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa |
| Banka: | SEB banka |
| Bankas kods: | UNLALV2X |
| Bankas konts: | LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3 |

1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs: ALSL 2017/1

1.3.Iepirkuma procedūra – piegādes iepirkums saskaņā ar Publikso iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) atklāta konkursa nosacījumiem (turpmāk – Iepirkums).

1.4.Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu (turpmāk – Pretendents).

1.5.CPV kods - 33151000-3

1.6.Iepirkuma dokumenti ir iepirkuma nolikums un tā pielikumi (turpmāk – Iepirkuma dokuments):

1.6.1.Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1);

1.6.2.Pretendenta pieteikuma – Finanšu piedāvājuma veidlapa (Pielikums Nr.2);

1.6.3.Piegādes līguma projekts (Pielikums Nr.3);

1.6.4.Veikto piegāžu saraksta veidlapa (Pielikums Nr.4).

1.7.Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju interneta vietnē http://www.aluksnesslimnica.lv/iepirkumi.html nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī dod iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem ar iepirkuma dokumentiem iepazīties uz vietas Pasūtītāja adresē.

1.8.Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos Likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

1.9.Pasūtītājs ievietos skaidrojumus, papildu informāciju vai atbildēs uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem interneta mājas lapā http://www.aluksnesslimnica.lv/iepirkumi.html , kā arī nosūtīs atbildi ieinteresētajam pegādātājam, kas laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentiem termiņos un kārtībā, kāda paredzēta Likuma 36.panta otrā daļā.

1.10.Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem notiek saskaņā ar Likuma 38.panta pirmo un otro daļu.

1.11.Tiesības piedalīties Iepirkumā - Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – ir jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, piegādātāju apvienībai jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, piegādā un uzstāda preci atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.

1.12.Iepirkuma priekšmets:

1.12.1.Kompjūtertomogrāfa piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība (CPV kods 33151000-3), lietoto iekārtu atpirkšana, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Iepirkuma nolikuma Pielikums Nr.1), kas ir neatņemama Irpirkuma nolikuma sastāvdaļa un saistoša visiem Pretendentiem.

1.12.2.Piedāvājums jāiesniedz par Iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kas iesniegs vairākus piedāvājumus vai piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

1.12.3. Piegādes un uzstādīšanas vieta – SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301.

1.12.4.Tiks noslēgts Līgums par piegādi (turpmāk – Līgums) saskaņā ar Līguma projektu (Pielikums Nr.3).

1.13.Līguma izpildes termiņš: Kompjūtertomogrāfa iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – ir ne vairāk kā 84 (astoņdesmit četras)  kalendārās dienas (saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu (Pielikums Nr.2) no piegādes līguma spēkā stāšanās brīža.

1.14.Iepirkuma procedūras norisi nodrošina SIA „Alūksnes slimnīcas” iepirkumu komisija  (turpmāk – Komisija). Piedāvājumu atvēršana: Komisijas piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē 2017.gada 8.novembrī plkst.13.00, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301, SIA „Alūksnes slimnīca” administratīvās ēkas 2.stāvā, valdes priekšsēdētājas kabinetā.

1.15.Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums  4000.00 EUR (četri tūkstoši eiro)  apmērā.

1.16.Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt:

1.16.1.iepriekš norādītā piedāvājuma nodrošinājuma summa ieskaitīta Pasūtītāja bankas kontā (SEB banka, konts - UNLALV2X  LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3);

1.16.2.vai bankas izsniegts galvojums iepriekš norādītās piedāvājuma nodrošinājuma summas apmērā;

1.16.3.vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta spēkā esoša polise iepriekš norādītās piedāvājuma nodrošinājuma summas apmērā.

1.17.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai iepirkuma procedūras izbeigšanai un/vai pārtraukšanai, bet ne ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem no iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.18.Maksājumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu (maksājuma uzdevumā norādot Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas Nr.ALSL 2017/1) Pasūtītāja bankas kontā, vai bankas galvojuma (norādot Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas Nr.ALSL 2017/1) oroģināls, vai apdrošināšanas polises (norādot Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas Nr.ALSL 2017/1) oriģināls pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā.

1.19.Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā, vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, bankas galvojuma oriģināls, vai apdrošināšanas polises oriģināls, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu un Pretendents tiks izslēgts no dalības  iepirkuma procedūrā.

1.20.Pretendentiem, tajā skaitā Iepirkuma procedūras uzvarētājiem, piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, atsaukts bankas galvojuma vai apdrošināšanas polises esamība ne vēlāk kā 10(desmit) kalendāro dienu laikā pēc piegādes līguma noslēgšanas. Gadījumā, ja Iepirkuma procedūra tiks izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta, visiem Pretendentiem piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, atsaukta bankas galvojuma vai polises spēkā esamība ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

1.21.Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, tiks pieprasīta izmaksa no bankas garantijas vai apdrošināšanas polises, ja Pretendents atsauks savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums vai Pretendents, kuram Iepirkuma dokumentu kārtībā tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, neparakstīs Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.Piedāvājmua sagatavošana, noformēšana un iesniegšana.

2.1.Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājuma dokumentus saskaņā ar 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”un Nolikuma prasībām.

2.2.Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 8.novembrim plkst.13.00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu  SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301.  Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta: darba dienās no 9.00-15.00, bet  2017.g.8.novembrī līdz plkst.13.00  SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301, slimnīcas administratīvās ēkas 2.stāvā IT kabinetā  Ilonai Mālkalnei vai galvenai māsai Initai Vīksnai personīgi vai pa pastu, kurjerpastu līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam.

2.3.Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ.

2.4.Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

2.5.Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros:

2.5.1.viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „OROĢINĀLS”;

2.5.2.viena oriģināla piedāvājuma dokumenta kopija ar norādi „KOPIJA”.

Pretrunu gadījumā starp oriģinālo dokumentu saturu un oriģinālo dokumentu kopijas saturu par pamatu tiks ņemts oriģināla piedāvājuma dokumenta saturs.

2.6.Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu  valodā. Oriģināliem dokumentiem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem Pretendenta apliecinātiem šo dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti oriģinālo dokumentu tulkojumi latviešu valodā.

2.7.Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, tehniskais piedāvājums un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tā kopija. Pārējie dokumenti jāparaksta Pretendenta darbiniekam, kas gatavojis attiecīgo dokumentu (atšifrējot darbinieka parakstu un norādot ieņemamo amatu). Ja Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie piedāvājuma dokumenti, kas iesniegti kopā arto, nebūs parakstīti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām, tiks pieprasīts, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai precizē šajos dokumentos ietverto informāciju.

2.8.Oriģinālo dokumentu kopijas, oriģinālo dokumentu tulkojumi jāapliecina Pretendenta, piegādātāju apvienības vai piegādātāju apvienības dalībnieka personai ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotam pārstāvim (pievienot pilnvaras oriģinālu, vai apstiprinātu tās kopiju).

3.Atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti.

| Nr.p.k. | Prasības Pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Uz Pretendentu, piegādātāju apvienības biedru, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju vai Pretendenta norādīto personu uz kuras iespējām Pretendents balstās, nedrīkst būt attiecināmi Likuma 42.panta pirmās daļas dalības izslēgšanas nosacījumi. | (Pasūtītāja pārstāvis pārbauda saskaņā ar Likuma 42.panta nosacījumiem) Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1.,3.,4.,5.,6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus saskaņā ar Likuma 43.pantā noteikto. |
| 3.2. | Pretendentam – juridiskai personai jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs. | Pretendenta apliecinājums, ka tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pretendentam, apakšuzņēmējam, katram personālsabiedrības biedram vai piegādātāju apvienības dalībniekam )ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) jāiesniedz: - pilnvaru oriģināli vai to apstiprinātas kopijas, ko devusi persona ar pārstāvības tiesībām, ja Pretendenta, personālsabiedrības biedra, piegādātāju apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personālsabiedrību, piegādātāju apvienību vai tās biedru. |
| 3.3. | Pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz viena vizuālās diagnostikas kompjūtertomogrāfa iekārtas piegādē, uzstādīšanā, personāla apmācību veikšanā, garantijas apkopē un servisa nodrošināšanā trīs ieprieksšējo gadu (2014.,2015.,2016.) un 2017.gada laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). | Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieredze vismaz viena vizuālās diagnostikas kopjūtertomogrāfa iekārtas iegādē, uzstādīšanā, personāla apmācību veikšanā, garantijas apkopē un servisa nodrošināšanā trīs ieprieksējo gadu (2014.,2015.,2016.) – k;a arī 2017.gada |
| 3.4. | Pretendents var piesaitīs apakšuzņēmējus. | Norādīt visus apakšuzņēmējus, kuru veicamā vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram apašuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. |
| 3.5. | Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Iepirkuma nolikuma 3.1. un 3.2. punkts ir attiecināms uz katra piegādātāja apvienības dalībnieku. Iepirkuma nolikuma 3.3. un 3.4. punkts ir attiecināms uz piegādātāju apvienību kopumā. | Piegādātāju apvienība iesniedz dokumentus saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.punktu. Piegādātāju apvienība iesniedz vienošanos par kopēju līguma izpildi un atbilsības sadalījumu. Piegādātāju apvienībai, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sadarbības līgumu. |
| 3.6. | Pretendenta rīcībā jābūt vismaz vienam iekārtas ražōtājfirmas vai autorizēta pārstāvja sertificētamun apmācītam speciālistam, kas veiks garantijas apkalpošanu un nepieciešamos remontdarbus. | Pretendents apliecinātas sertifikātu u.tml. dokumentu kopijas, kā arī Pretendenta piedāvātā sertificētā spaciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu, ka piekrīt dalībai iepirkumā Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – identifikācijas Nr.ALSL 2017/1. |
| 3.7. | Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.panta nosacījumiem Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. | Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama: https://ec.europa.eu/tools/espd , aizpildot 2.pielikumu un iesniedzot to drukātā veidā. Veidlapa jāiesniedz par Pretendentu, kā arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbi vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. |

4.Tehniskais piedāvājums

4.1.Pretendentam pilnībā jāaizpilda Tehniskās specifikācijas, saskaņā ar Pielikumu Nr.1, t.sk. jāiesniedz visa dokumentācija, kas definēta Tehniskajās specifikācijās (Pielikums Nr.1) 9.punktā.

4.2.Pretendenta pieteikums – Finanšu piedāvājums, saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

5.Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

5.1.Pasūtītājs pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to ir  attiecināmi Likuma 42.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Nosacījumi attiecas arī uz personu, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka  tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībniekiem, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, kā arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības.

5.2.Pasūtītājs atlasa Pretendentus pēc kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, t.sk. piedāvājuma noformējums, atbilstību atlases un kvalifikācijas prasības un tehniskajām specifikācijām (saskaņā ar Pielikumu Nr.1), un turpmākai izvērtēšanai izvēlas piedāvājumus, kas ir atbilstoši iepriekš minētajām prasībām.

5.3.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākai piedāvājums. Izvēles  kritērijam atbilstošo piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to Pretendentu piedāvājumiem, kuru iesniedzējs nebūs izslēgts no dalības atklātā konkursā iepriekšējā vērtēšanas posmā.

5.4.Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš pēc individuālo vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko novērtējumu.

5.5.Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiks pielietoti vērtēšanas kritēriji un to maksimālās skaitliskās vērtības, kas norādītas tabulā.

Vērtēšanas kritēriju tabula:

| Nr.p.k. | Kritēriji | Maksimālās skaitliskās vērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | K1 – piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN | 60 |
| 2. | K2 – lietoto iekārtu atpirkšanas summa EUR bez PVN | 20 |
| 3. | K3 – garantijas termiņš - mēneši | 10 |
| 4. | K4 – viena gada pilna servisa izmaksas pēcgarantijas periodā, EUR/ gadā bez PVN (noapaļots līdz veselam eiro) | 10 |
|  | KPĀ (K1+K2+K3+K4) | 100 |

5.6.Piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu (Kritērijs K1), tiks piešķirti 60 izdevīguma punkti. Pārējo Pretendentu izvērtējamajiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti šādi: Punktu skaits   60 x (zemākā līgumcena pret izvērtējamā piedāvājuma līgumcenu).

5.7.Piedāvājumam ar visaugstāko lietoto iekārto atpirkšanas summu (kritērijs K2), tiks piešķirti 20 izdevīguma punkti. Pērējo pretendentu izvērtējamajiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti šādi: Punktu skaits  20 x (pretendenta piedāvātā lietoto iekārtu atpirkšanas summa pret augstāko piedāvāto lietoto iekārtu atpirkšanas summu). Pamatojoties uz ekspertu aktu, atpērkamā vecā datortomogrāfa komplekta summa sastāda 27000,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši eiro) Pretendenta piedāvātajai summai jābūt vienādai vai liekākai par aktā noteikto summu.

5.8.Komisija izvērtē Pretendenta piedāvāto garantijas termiņu sekojoši (kritērijs K3)- termiņu nosaka mēnešos. Pretendentam ar visilgāko garantijas termiņu tiek piešķirti 10 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamajam piedāvājumam izdevīguma punkti tiks aprēķināti šādi: 10 x  (pretendenta piedāvātais garantijas termiņš pret ilgāko piedāvāto garantijas termiņus)

5.9.Komisija izvērtē Pretendenta piedāvātās pilna servisa viena gada izmaksas pēcgarantijas periodā (pilna servisa izmaksas ietver apkopes komplektu un nepieciešamo rezerves daļu izmaksas, kā arī pēcgarantijas tehniskās apkopes darbu izmaksas, kuras tiks veiktas ievērojot iekārtas ražotāja tehnisko dokumentāciju, t.sk. visu piegādāto iekārtu un nepieciešamo izejmateriālu nodrošināšana, Aprēķinu veic, pamatojoties uz piedāvājuma iesniegšanas brīža cenām, EUR/ gadā bez PVN (noapaļots līdz veselam euro) (kritērijs K4) šādi: Pretendentam ar viszemāko piedāvāto summu pilna servisa  viena gada izmaksas pēcgarantijas periodā tiek piešķirti 10 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamajam piedāvājumam izdevīguma punkti tiks aprēķināti šādi: 10 x  (zemākās summas piedāvājums pret  izvērtējamā pretendenta piedāvājumu)

5.10.Summējot Komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu, tiks noteikta iegūto punktu vidējā kopsumma katram Pretendenta ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus. Iegūtos punktus aprēķinās, izmantojot šādu formulu: Visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsumma  K1+K2+K3+K4.

5.11.Ja vairākiem Pretendentiem būs vienāds punktu skaits, par uzvarētāju tiks noteikts tas Pretendents, kuram būs zemākā cena.

5.12.Par atklāta konkursa uzvarētāju tiks atzīts tas Pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi Līgumā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē un uz to nebūs attiecināmi Likuma 42.panta pirmās daļas izslēgšanas gadījumi, ko Pasūtītājs pārbaudīs saskaņā ar Likuma 42.panta kārtību.

5.13.Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Likuma 42.panta pirmās daļas 1.,3.,4.,5.,6. Vai 7.punkta minētajam izslēgšanas gadījumam, Komisija rīkojas saskaņā ar Likuma 43.pantā noteikto.

5.14.Gadījumā, ja Pretendents, kurš atzīts par uzvarētāju atsauc savu piedāvājumu tā spēkā esamības laikā vai nenoslēdz līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, pēc Pasūtītāja norādījuma Komisija lemj par līguma tiesību piešķiršanu Pretendentam, kura punktu kopsumma ir nākošā lielākā vai Pasūtītājs pieņem lēmumu par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

5.15.Gadījumā, ja nevienu Pretendentu nevar atzīt par atbilstošu, jo neviens piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, vai arī konkursam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija izbeidz Iepirkuma procedūru bez uzvarētāja noteikšanas.

5.16.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma procedūru jebkurā tās posmā līdz Līguma noslēgšanai.

6.Līgums

6.1.Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma dokumentu noteikumiem.

6.2.Ja Pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai nenoslēgs Iepirkuma līgumu Pasūtītāja pārstāvja noteiktajā laikā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko līgumcenu.

7.Pārējie nosacījumi

7.1.Iepirkuma nolikumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemama sastāvdaļa un saistoši Pretendentiem:

7.1.1.Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1);

7.1.2.Pretendenta pieteikuma – Finanšu piedāvājuma veidlapa (Pielikums Nr.2);

7.1.3.Piegādes līguma projekts (Pielikums Nr.3);

7.1.4.Veikto piegāžu saraksta veidlapa (Pielikums Nr.4)

SIA „Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja:                     Maruta Kauliņa

Pielikums Nr.1

Iepirkums Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – identifikācijas Nr.ALSL 2017/1

| TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  |  |
| 2 | Piegāde 10 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža; |  |  |
| 3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību |  |  |
| 4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk, kā 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Pretendentam jānodrošina garantijas apkalpošanas veikšana saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām. |  |  |
| 5 | Piedāvātajai iekārtai ir jāatbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm |  |  |
| 6 | Pretendetam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz informācijas par pēcgarantijas apkopēm, kā arī pilna servisa līguma izmaksām |  |  |
| 7 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma; |  |  |
| 8 | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu); |  |  |
| 9 | Servisa inženierdienesta atbildes / reakcijas laikam uz pieteiktu bojājumu jānodrošina 8 stundās darba dienās, brīvdienās 24 stundu laikā |  |  |
| 10 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes; |  |  |
| 11 | Piedāvājumam norādīt informāciju par Vigilances sistēmas kārtību pretendenta uzņēmumā ar procesu aprakstu un informācijas apmaiņu ar ražotāju |  |  |
| 12 | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajam produktam Latvijas teritorijā; |  |  |
| 13 | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un radiācijas zonas monitoringu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu. |  |  |
| 14 | Pretendenta jānodrošina lietotāju apmācību darba ar piegādātām iekārtām uz vietas vismaz 3 darba dienas. |  |  |
| 15 | Pretendentam jāpiegādā lietošanas instrukcijas Latviešu valodā visām piedāvātām iekārtām papīra formātā un uz CD |  |  |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu |
| 1. | Datortomogrāfs |  |  |
|  | Daudzums (gab.): | 1 |  |
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | € - |  |
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | € - |  |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis, kods: |  |  |
|  | Veicamās funkcijas: |  |  |
| 1.1 | Radioloģisko izmeklējumu veikšanai |  |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
| 1.2 | Gentrijs: |  |  |
| 1.2.1 | Rekonstruētu griezumu skaits ne mazāks par 16 (ar iespēju izmantot 32) |  |  |
| 1.2.2 | Detektora fizisko rindu skaits ne mazāks par 16 |  |  |
| 1.2.3 | Detektora elementu skaits ne mazāks par 22000 |  |  |
| 1.2.4 | Gentrija atvērums ne mazāk, kā 760mm |  |  |
| 1.2.6 | Pacienta pozicionēšanas palīglīdzekļi - lāzera stari gentrijā |  |  |
| 1.2.7 | Integrēta savstarpējas saziņas sistēma ar operatora telpu, iespēja veikt balss ierakstu komandas dažādās valodās (angļu, krievu) |  |  |
| 1.2.8 | Abās gentrija pusēs pogas gentrija un galda vadībai un displeji parametru attēlošanai |  |  |
| 1.2.9 | Gentrija augšējā daļa lielais informatīvais displejs izmeklēšanas parametru, pacientu datu, elpošanas komandu un EKG līknes attēlošana |  |  |
| 1.3 | Ģenerators un RTG spuldze: |  |  |
| 1.3.1 | Ģeneratora elektriskā jauda (mA * kV) ne mazāka par 50 kW |  |  |
| 1.3.2 | Ģeneratora efektīvā jauda izmantojot devas samazināšanu ne mazāka par 100 kW |  |  |
| 1.3.3 | Sprieguma diapazons robežās vismaz 80 - 135 kV, pārslēdzams vismaz 4 soļos |  |  |
| 1.3.4 | Strāvas stipruma diapazons robežās no 10 līdz 420 mA |  |  |
| 1.3.5 | Spuldzes fokusa lauki (maz/lielais) ne lielāki, kā 0.9x0.7mm / 1.4x1.4mm |  |  |
| 1.3.6 | Spuldzes siltuma izkliede vismaz 860kHU/min |  |  |
| 1.3.7 | Spuldzes siltumietilpība ne mazāka par 5 MHU |  |  |
| 1.4 | Pacienta galds: |  |  |
| 1.4.1 | Vertikālās kustības diapazons ne mazāks par 550mm |  |  |
| 1.4.2 | Minimālais galda attālums no grīdas ne lielāks par 320 mm |  |  |
| 1.4.3 | Skanēšanas virsmas laukums brīvs no metāliem |  |  |
| 1.4.4 | Skanēšanas virsmas laukuma garums spirāles un aksiālajā režīmā ne mazāks par 1800 mm |  |  |
| 1.4.5 | Horizontālas kustības ātrums ne mazāks par 130 mm/s |  |  |
| 1.4.6 | Celtspēja ne mazāka par 220 kg |  |  |
| 1.4.7 | Pacienta galda platums ne mazāk, kā 460mm |  |  |
| 1.5 | Skenēšanas parametri: |  |  |
| 1.5.1 | Minimālais skanēšanas laiks pie 360° ne ilgāks par 0.6s |  |  |
| 1.5.2 | Minimālais griezuma šķēles platums pilnai 16 griezumu kolimēšanai ne lielāks par 0.5 mm |  |  |
| 1.5.3 | Topogramma ne īsāka par 1400 mm |  |  |
| 1.5.4 | Spirāles izmeklējumu maksimālais laiks ne mazāks par 100 s |  |  |
| 1.5.5 | Pakāpes faktors (pitch) vismaz robežās no 0.625 līdz 2.0 |  |  |
| 1.5.6 | Speciāli protokoli bērniem |  |  |
| 1.5.7 | Rekonstrukcijas matrica ne mazāka par 512 × 512 |  |  |
| 1.5.8 | Displeja matrica ne mazāka par 1024 × 1024 |  |  |
| 1.5.9 | Iekļauti ārkārtas situāciju (emergency) protokoli |  |  |
| 1.6 | Datora daļa: |  |  |
| 1.6.1 | Vismaz 64 bitu procesors |  |  |
| 1.6.2 | Operatīvā atmiņa vismaz 32 GB |  |  |
| 1.6.4 | Iekļauts vismaz 19'' LCD monitori ar izšķirstpēju vismaz 1280x1024 |  |  |
| 1.6.5 | Attēlu rekonstrukcijas ātrums ne mazāks par 15 att/s |  |  |
| 1.6.6 | Iekļauts zemas devas iteratīvās rekonstrukcijas algoritms jēldatu (raw data) vidē ar modelēšanas tehnoloģiju, pievienots apraksts |  |  |
| 1.6.7 | Iespējams saglabāt attēlus vismaz 180GB apjomā |  |  |
| 1.6.8 | Iespējams saglabāt jēldatus vismaz 300GB apjomā |  |  |
| 1.6.9 | Attēlu ieraksta arhivēšanas iespējas uz CD/ DVD |  |  |
| 1.7 | Attēla kvalitāte |  |  |
| 1.7.1 | 0.3% zemā kontrasta izšķiršana 20 cm fantomam vismaz 2 mm pie devas ne lielākas kā 18 mGy |  |  |
| 1.7.2 | Augstā kontrasta izšķiršana x, y, z plaknēs vismaz 14 lp/cm pie 2% MTF |  |  |
| 1.8 | CT iekārtas vadība un vadības konsoles aprīkojums |  |  |
| 1.8.1 | Pacienta datu ievade manuāla, iespēja datus ievadīt ātri neatliekamos gadījumos, kā arī jānodrošina iespēja savietojamībai ar HIS / RIS |  |  |
| 1.8.2 | Displejos iespējams brīvi izvēlēties attēlu izkārtojumu (single, double, multiple, orgānu specifiskie iestatījumi (piemēram, mīksto audu un kaulu struktūrām)) |  |  |
| 1.8.3 | Automātiska attēlu rekonstrukcija vienlaicīgi aksiālā, sagitālā, koronārā vai multiplanārā plaknē bez manuāli veicamām darbībām, iestatījumi tiek attēloti izmeklējuma protokolā |  |  |
| 1.8.4 | Dažādu paralēlu izmeklējamo reģionu apskates iespējas, statistisko datu novērtēšana (laukums, apjoms, vērtību aprēķini), distances un leņķa mērījumi, anotācijas, attēla palielināšana, samazināšana, spoguļattēls, zema un augsta kontrasta izvēle, artefaktu noņemšana |  |  |
| 1.8.5 | Automātiskā kontrastvielas kontrasta noteikšana un trigerēšana reālā laikā. Automātiska skanēšanas uzsākšana pēc HU vienības sasniegšanas |  |  |
| 1.8.6 | Iekļauta rentgena stara kustības izsekošanas programma pacientu apstarošanas devas samazināšanai |  |  |
| 1.8.7 | Iespējama devas optimizēšana, balstoties uz plānojumu un iesakot zemāko strāvas stipruma vērtību |  |  |
| 1.8.8 | Iespējama automātiska devas optimizācija, balstoties uz anatomiskajiem trīsdimensiju datiem |  |  |
| 1.8.9 | Iekļauta metāla artefaktu noņemšanas programma |  |  |
| 1.8.10 | Reālā laika RTG starojuma devas modulācija atkarībā no izmeklējamā pacienta fizikālajiem parametriem, pacienta saņemtās RTG starojuma devas samazināšanai |  |  |
| 1.8.11 | Automātikskais kV noteikšanas režīms atkaribā no anatomijas |  |  |
| 1.8.12 | Pamata visa ķermeņa izmeklēšanas programmu paka |  |  |
| 1.8.13 | Iespējama CT angiogrāfija - skenēšanas programmatūra rekonstrukcijai, lai attēlotu un interpretētu dažādus asinsvadu izmeklējumus |  |  |
| 1.8.14 | Attēla pārveidošanas iespējas pilnībā noformētā trīsdimensiju attēlā, izmantojot iestatītus algoritmus krāsām un ēnojumiem (Volume Rendering Technique) |  |  |
| 1.8.15 | Izmeklēšanas programma ar automātiski maināmu pith faktoru viena skena laikā atkarībā no izmeklējuma vietas un anatomijas (variable pitch) |  |  |
| 1.8.16 | Iespēja papildināt programmnodrošinājumu iekārtas ekspluatācijas laikā |  |  |
| 2. | Bezvadu tiešais digitalizēšanas detektors |  |  |
|  | Daudzums (gab.): | 1 |  |
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | € - |  |
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | € - |  |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis, kods: |  |  |
|  | Veicamās funkcijas: |  |  |
| 2.1 | Esošās analogās rentgena iekārtas digitalo attēlu iegūšana |  |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
| 2.2 | Detektors |  |  |
| 2.2.1 | Aktīvās daļas izmērs ne mazāk kā 350 x 420 mm |  |  |
| 2.2.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 3050 x 2500 pikseļi |  |  |
| 2.2.3 | Detektora biezums ne lielāks par 150 mm |  |  |
| 2.2.4 | automātiskais rentgena starojuma noteikšanas režīms (beam detect mode) |  |  |
| 2.2.5 | Pikseļa izmērs ne lielāks par 140 µm |  |  |
| 2.2.6 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.60 lp/mm |  |  |
| 2.2.7 | Vizuālā statusa indikācija ar iebūvētām trīskrāsu LED |  |  |
| 2.2.8 | Detektora svars ne vairāk kā 3,4 kg |  |  |
| 2.2.9 | Maksimāli pieļaujamā vienmērīgi sadalītā slodze ne mazāk kā 165 kg |  |  |
| 2.2.10 | Viegli maināmo neiebūvēto akumulatoru skaits ne mazāk par 3 gab. |  |  |
| 2.2.11 | Izturība pret mitrumu vismaz IP44 |  |  |
| 2.2.12 | Uztveramo un pārraidāmo attēlu skaits pie pilnas baterijas uzlādes ne mazāk kā 300 attēli |  |  |
| 2.2.13 | Ārēja detektora akumulatora lādēšanas iekārta ne mazāk kā 3 akumulatoriem vienlaicīgi |  |  |
| 2.3 | Radiologa asistenta darba stacija |  |  |
| 2.3.1 | Pacientu datu reģistrācija no dicom worklist, tieši no datora vai attālināti caur WEB |  |  |
| 2.3.2 | Orgānu izvēle no skārienjūtīgā ekrāna vai ar peli, pēc piktogrammām |  |  |
| 2.3.3 | Attēla uzlabošanas iespējas un automātiskā attēla apstrāde |  |  |
| 2.3.4 | Attēlā apstrāde vismaz mērījumi, komentāri, win/contrasts |  |  |
| 2.3.5 | Dicom protokolu atbalsts vismaz store, send, worklist |  |  |
| 2.3.6 | Iespēja pieslēgt papildus lietotājus attēlu apskatei Vismaz 5 lietotāji, izmantojot WEB pieslēgumu |  |  |
| 2.3.7 | Attēlu apvienošana Iespēja apvienot vairākus attēlus kopā (Stiching) |  |  |
| 2.3.8 | Attēla apstrādes funkcijas vismaz, pārvietošana, marķēšana, spilgtums/kontrasts, rotācija, palielinājums, maska, histogramma, |  |  |
| 2.3.9 | Dažādu mērījumu veikšana vismaz mērlente, leņķis, Cobb leņķis, mugurkaula līkne, Georges līnija un citi |  |  |
| 2.3.10 | Detektora stāvokļa, baterijas statuss un Wi-Fi signāla stipruma attēlošana |  |  |
| 2.3.11 | Monitors Vismaz: 20” , izšķiršana 1920 x 1080, spilgtums 250 cd/m2 , kontrasts 3,000:1, apskates leņķis 178° / 178° |  |  |
| 2.3.12 | Iespējamās operētājsistēma vismaz MICROSOFT WINDOWS 8.1 Professional, 64-bit • MICROSOFT WINDOWS 10 Professional, 64-bit |  |  |
| 2.3.13 | Dators Vismaz: i7-6700/8GB RAM/500GB HDD/DVD-RW/ |  |  |
| 2.3.14 | Nepārtrauktās barošanas bloks APC BX700UI, 390W, 700VA, vai analogs |  |  |
| 3. | Kontrastvielas injektors uz statīva savietojams ar datortomogrāfu |  |  |
|  | Daudzums (gab.): | 1 |  |
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | € - |  |
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | € - |  |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis, kods: |  |  |
|  | Veicamās funkcijas: |  |  |
| 3.1 | Dotortomogrāfijas izmeklējumu veikšana ar kontrasta vielas ievadīšanu pacientam |  |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
| 3.2 | Vadības bloks: |  |  |
| 3.2.1 | Ar krāsainu skārienjūtīgo ekrānu vismaz 7" pa diagonāli |  |  |
| 3.2.2 | Atsevišķa vadības poga injekcijas uzsākšanai ar iebūvētu taimeri, displeju un drošības mehānismu |  |  |
| 3.2.3 | Grafiskais interfeis ar orgānu programmām un parametriem |  |  |
| 3.2.4 | Spiediena mērīšana un grafiskā attēlošana reālā laikā |  |  |
| 3.2.5 | Iespēja saslēgt injektoru ar datortomogrāfu izmantojot RS-232 interfeisu |  |  |
| 3.2.6 | Iespēja izmantot pediatriskos protokolus |  |  |
| 3.2.7 | Iebuvēts SD kartes lasītājs priekš programmatūras atjaunināšanas |  |  |
| 3.3 | Injekcijas parametri: |  |  |
| 3.3.1 | Injekcijas plūsmas ātrums vismaz robežās 0,1 - 10 ml/sekundē |  |  |
| 3.3.2 | Injekcijas plūsmas solis ne vairāk, kā 0,1 ml/sek |  |  |
| 3.3.3 | Injekcijas tilpums vismaz robežās 1-200ml |  |  |
| 3.3.4 | Injekcijas daudzuma solis ne vairāk, kā 0.1ml |  |  |
| 3.3.5 | Injekcijas spiediena kontrole - vismaz robežās 10-300psi |  |  |
| 3.3.6 | Spiediena regulācijas solis ne vairāk, kā 10psi |  |  |
| 3.3.7 | Laika intervāls kontrsta ievadei vismaz robežās 0-5sek |  |  |
| 3.4. | Manuālā vadība no injektora galvas |  |  |
| 3.4.1 | Mērena ievades ātrums 0,7ml/sek |  |  |
| 3.4.2 | Uz pumēšanas ātrums uz priekšu / atpakaļ vismaz robežās 1,5 ml/sek un 8,0 ml/sek |  |  |
| 3.4.3 | Gaisa pārbaude |  |  |
| 3.4.4 | Injekcijas uzsākšanas poga |  |  |
| 3.4.5 | Injekcijas apturēšanas un pauzes pogas |  |  |
| 3.4.6 | Adapters 100 vai 200ml šļirču izmantošanai |  |  |
| 3.4.7 | statusa indikācija ar LED |  |  |
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR |  |  |
|  | PVN likme % un EUR |  |  |
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR |  |  |
| Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. 4. Atpērkamās lietotās tehnikas Nr.p.k.; Nosaukums, parametri; Skaits; Sertificēta vērtētāja noteiktā summa, pamatojoties uz aktu; Piedāvātā atpirkšanas cena bez PVN EUR. 4.1.; Datortomogrāfs Toshiba Asteon 4, modelis TSX-021B, 2007.gada izlaidums; 1; 26000.00 EUR (divdesmit seši tūkstoši eiro). 4.1.1.; pacienta galds CBTB-018A. 4.1.2.; gentrijs CGGT-013A,. 4.1.3.; barošanas transformators P2020. 4.1.4.; operatora darba vieta (dators ar programmatūru). rentgena staru spuldze Toshiba Helicool CXB -400C(instalēta 2015.gada). 4.2.; Fosfora plašu digitalizācijas iekārta AGFA CR 30-X; 1; 1000.00 EUR (viens tūkstotis eiro). 4.2.1.; kasešu nolasīšanas bloks. 4.2.2.; radiologa asistenta darba vieta (dators ar programmatūru). 4.2.3.; digitalizācijas kasešu komplekts 6 (seši) gab.. KOPĀ:; 27000.00 EUR Divesmit septiņi tūkstoši eiro). |
| ________________________________________________________________ (Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis) Paraksts: |  |  |  |

Pielikums Nr.2

Iepirkums Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – identifikācijas Nr.ALSL 2017/1

2017.g._____________________

PRETENDENTA PIETEIKUMS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā, piesaku dalību Iepirkuma procedūrā -  Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija –  nolikumam, ar identifikācijas Nr.ALSL 2017/1.

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Sniegt informāciju vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā’vai vidējā uzņēmuma statusam | Pretendents (Piegādātājs) ir mazais* vai vidējais** uzņēmums. (norādīt atbilstošo). |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Biroja adrese: |  |
| Tālr.numurs: |  |
| Faksa Nr.: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Amats: |  |
| Tālr.numurs, e-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

1.Iepazinušies ar SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301, reģistrācijas Nr. 40003252612 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma  - Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – identifikācijas Nr.ALSL 2017/1 iepirkuma dokumentiem, pieņemot visas tajos noteiktās prasības, iesniedzam piedāvājumu.

2.Apņemamies:

2.1.Veikt piegādi saskaņā ar Iepirkuma dokumentu un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām, par šādu cenu:

Finanšu piedāvājums:

| Komponente | Līgumcena kopā bez PVN EUR | PVN _____% EUR | Līgumsumma EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Medicīnas iekārtu -kompjūtertomogrāfa iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” - ”Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija |  |  |  |

Līgumcenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pasūtījuma realizācijai pilnā apmērā un labā kvalitātē. Aizpildot piedāvājumu, ir ievērotas visas Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.

Veikt lietotās aparatūras atpirkšanu par šādu cenu:

| Komponente | Kopējā piedāvātā summa par lietoto aparatūru bez PVN EUR | PVN _____% EUR | Līgumsumma EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Lietoto medicīnas iekārtu -kompjūtertomogrāfa komplekts atbilstoši tehniskai specifikācijai |  |  |  |

2.2.slēgt līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos ietvertajam iepirkuma līguma projektam;

2.3.veikt piegādi saskaņā ar mūsu piedāvājumu iepirkuma Līgumā noteiktajā kārtībā (norādot līguma izpildes termiņu) no Līguma spēkā stāšanās dienas.

2.4.Pilna servisa*** viena gada izmaksas pēcgarantijas periodā (norādot summu, noapaļojot līdz veseliem euro, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus) EUR/gadā bez PVN ____________________________________.

2.5.Garantijas laiks ____________________________________ mēneši.

Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.

3.Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

4.Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.

5.Apliecinām, ka piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.

6.Apliwcinām, ka preču piegādes, uzstādīšanas un personāla apmācības izmaksu aprēķinos papildus izdevumi netiks prasīti.

7.Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, piedāvājumā sniegtā informācija un dati ir patiesi.

*Mazais uzņēmus ir uzņēmus, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījus un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

*** pilna servisa viena gada izmaksas ietver apkopes komplektu un nepieciešamo rezerves daļu izmaksas, kā arī pēcgarantijas tehniskās apkopes darba izmaksas, kuras tiks veiktas ievērojot iekārtas ražotāja tehnisko dokumentāciju, t.sk. visu piegādāto iekārtu un nepieciešamo izejmateriālu nodrošināšana. Aprēķinu veic, pamatojoties uz piedāvājuma iesniegšanas brīža cenām.

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.3

Iepirkums Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – identifikācijas Nr.ALSL 2017/1

Līgums Nr. ____________

Par medicīnas preču iegādi

Alūksne							201__. gada __. ________

SIA „Alūksnes slimnīca”, tās valdes priekšsēdētājas Marutas Kauliņas personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________, tās ________________ __________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras Puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz SIA „Alūksnes slimnīca” rīkotā atklātā konkursa Nr. 2017/1 „SIA „Alūksnes slimnīca” radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija”  turpmāk Līguma tekstā saukts - Iepirkums rezultātiem un ____________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma rezultātiem firmas _______________________ medicīnas aparatūru (Līguma pielikums Nr. 1), turpmāk Līguma tekstā saukts - Prece, kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam.

  - Izpildītājs apņemas izstrādāt telpu plānu, saskaņojot to ar Radiācijas drošības centru, veikt tehnisko parametru atbilstības mērījumus un darba zonas radiācijas monitoringu.

- LĪGUMA TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses pilnībā izpilda visus šī Līguma noteikumus.

  - Ja Līguma noteikumi netiek izpildīti, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu, brīdinot par to otru pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

- CENA UN LĪGUMA KOPĒJĀ VĒRTĪBA

  - Preces cena ir ____________ EUR (_______________________) neieskaitot PVN.

  - Līguma kopējā vērtība ir Preces cena un Pievienotās vērtības nodokļa likme, kas kopā sastāda  _____________ EUR (_____________________), tajā skaitā PVN _____________EUR (_________________________) apmērā.

  - Pasūtītājs par preci veicot priekšapmaksu, kas ir vienāda ar atpērkamo lietoto radioloģijas iekārtu summu (piedāvājuma 2.punkts), par to samazinot uz savstarpējā ieskaita pamata Līguma kopējo vērtību, kas sastāda ____________ EUR (________________) (bez PVN – SIA Alūksnes slimnīca nav PVN maksātājs).  Pasūtītājs piestāda rēķinu Izpildītājam par lietotām iekārtām – un veic savstarpējā ieskaita aktu.

  - Atlikušo Līguma summu __________ EUR (______________________) (ieskaitot PVN) Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes, saskaņā ar Izpildītāja izsniegtu un abpusēji parakstītu preču pavadzīmi – rēķinu.

  - Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.3. un 3.4. punktos norādīto norēķinu kārtību un apmērus, par katru nokavēto maksājumu dienu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nenomaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

- PREČU PIEGĀDE

  - Prece tiek nodota Pasūtītājam piegādes adresē Pils iela 1, Alūksne, LV 4301 (___) (________________) dienu laikā pēc priekšapmaksas saņemšanas Izpildītāja norēķinu kontā. Preces pieņemšana – nodošana tiek saskaņota ar preces pavadzīmi – rēķinu un preces pieņemšana – nodošanas aktu.

  - Par Preces nesavlaicīgu piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar piegādāto Preci, veicot apmācību uz vietas.

- PRECES KVALITĀTES GARANTĒŠANA

  - Izpildītājs Preci piegādā ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

  - Izpildītājs garantē Preces atbilstību ražotāja noteiktajām tehniskajām prasībām un nodrošina Pasūtītāju ar visiem dokumentiem un instrukcijām, kas nepieciešamas tās lietošanai.

  - Preces garantijas laiks ir 24 (divpadsmit) mēneši. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

- STRĪDI

  - Strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un Izpildītāju, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai izriet no Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski.

  - Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- CITI NOTEIKUMI

  - Izpildītājs saglabā īpašumtiesības uz Preci, līdz Pasūtītājs pilnībā ir norēķinājies par to.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Par jautājumiem, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Par Preces bojājumiem, kuri radušies Līguma darbības laikā un kuru cēlonis ir bijuši ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi no Pasūtītāja puses, Izpildītājs atbildību nenes.

  - Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.

  - Visi līguma labojumi vai papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski, un tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Ar līguma parakstīšanas brīdi spēku zaudē visas iepriekšējās mutiskās vienošanās un sarakste.

  - Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, ar 1 (vienu) Līguma pielikumu uz ___ (____) lapām. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Izpildītājs: 									Pasūtītājs:

________________________________			SIA „Alūksnes slimnīca”

reģistrācijas Nr. __________________			reģistrācijas Nr. 41703007095

Adrese: _________________________ 			Adrese: Pils iela 1 ________________________________			Alūksne, LV – 4301

Bankas rekvizīti: _________________		              Bankas rekvizīti: SEB ________________________________

Norēķinu konts: _________________	   konts: LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3

bankas kods: ____________________				bankas kods: UNLALV2X

________________________________			 ________________________________

(                       )					     (valdes priekšsēdētāja)

Pielikums Nr.4

Iepirkums Medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana - SIA “Alūksnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija – identifikācijas Nr.ALSL 2017/1

VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Pasūtītājs |  | Pasūtītāja kontaktpersona |  |  | Piegādātās iekārtas, veids un vienību skaits | Līgumcena,. EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Biroja adrese | Vārds, uzvārds | tālrunis | e-pasta adrese |  |  |
| 2014.GADS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 GADS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016.GADS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017.GADS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |