APSTIPRINĀTS:

Apstiprināts

SIA” Alūksnes slimnīca”

iepirkuma komisijas sēdē

2011.gada 24 .augustā( protokols Nr.11, pielikums Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

PARAKSTS

Valdis Skulte

G R O Z Ī J U M I

ATKLĀTA KONKURSA

„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”

(ERAF projekts Nr. Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005)

iepirkuma identifikācijas Nr.ALSL-2011/5/ERAF

NOLIKUMĀ

Alūksne

2011

Pamatojoties uz 2011.gada  24.augusta  Iepirkumu komisijas sēdē (prot.Nr.11) pieņemto lēmumu, atklāta konkursa „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, (ID Nr.  ALSL-2011/5/ERAF) , nolikumā  (turpmāk – Nolikums) tiek veikti sekojoši grozījumi un precizējumi:

1. Grozīt Nolikuma 5.5.punkta būvdarbu tabulas 4.pozīciju un izteikt būvdarbu tabulu precizētā sekojošā redakcijā:

5.5. [..]

| Nr.p.k. | Būvdarbi | Būvdarbu apjomu numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekta sagatavošanas darbi | 1-1 |
| 2. | Ķirurģijas nodaļa, 1. stāvs | 1-2 |
| 3. | Ķirurģijas nodaļa, 2. stāvs | 1-8 |
| 4. | TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS Tehnoloģiskās iekārtas un aksesuāri, TN Medicīnisko gāzu padeves sistēma | 4 4-1 4-2 |
| 5. | Uzņemšanas nodaļa | 1-4 |
| 6. | Reanimācijas nodaļa | 1-5 |
| 7. | Ambulatorā nodaļa (telpas 401 - 423) | 1-6 |
| 8. | Bēniņu siltināšana | 1-10 |
| 9. | Jaunbūvējamā pāreja | 1-11 |
| 10. | Laboratorijas korpuss | 1-12 |
| 11. | Ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli | 3-1 |
| 12. | Siltumapgāde, ārējie tīkli | 3-2 |
| 13. | Zibensaizsardzības sistēma | 3-3 |
| 14. | Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli | 2-1 |
| 15. | Siltumapgāde, iekšējie tīkli | 2-2 |
| 16. | Ventilācijas sistēmas | 2-3 |
| 17. | Elektroapgāde, iekšējie tīkli, EL | 2-4 |
| 18. | Vājstrāvas sistēmas, iekšējie tīkli | 2-5 |
| 20. | Rentgena nodaļa | 1-3 |
| 21. | Ambulatorā nodaļa (telpas 501-515) | 1-7 |
| 22. | Fizioterapijas nodaļa | 1-9 |
| 23. | Labiekārtošanas darbi | 1-13 |

2.Grozīt Nolikuma 11.1. punktu un izteikt  to šādā precizētā redakcijā:

„11.1.Lokālajās tāmēs pretendents iekļauj visus Nolikuma A1 pielikumā norādītos „Būvdarbu apjomus” un tajos norādītos darbus. Ja Pretendenta piedāvājumā nebūs iekļauti kādi darbi vai darbu grupa, vai kādos no izmaksu posteņiem būs norādīta „0” vai nebūs norādītas izmaksas, šāds piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs.”

3. Precizēt Nolikuma pielikumu C9 Finanšu piedāvājuma veidne un izteikt to šādā precizētā redakcijā – skatīt Pielikumā C9 Finanšu piedāvājuma veidne (24.08.2011.redakcijā).

4.Precizēt  Nolikuma pielikumu C 11 pielikums „ Kopsavilkuma aprēķini” :

4.1.papildinot kopsavilkuma formu ar pozīciju Darba devēja sociālais nodoklis (....%),

4.2.precizējot „ Kopsavilkuma aprēķini pa darbu  veidiem Nr. 4” pozīciju 4-1, ievērojot iepriekš 1.punktā apstiprinātos grozījumus - skatīt Pielikumā C 11 pielikums „ Kopsavilkuma aprēķini” (24.08.2011.redakcijā).

5.Grozīt  Nolikuma pielikumu A pielikums Tehniskā specifikācija A1 pielikumu „ Būvdarbu apjomi” :

5.1.papildināt būvdarbu apjomu ar BŪVDARBU APJOMU SARAKSTU NR. 3 „Ārējie tīkli”,

5.2.precizēt BŪVDARBU APJOMU SARAKSTA NR.4 „TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS” pozīciju 4.1. Tehnoloģiskās iekārtas un aksesuāri, TN;

skatīt Pielikumā A pielikums Tehniskā specifikācija A1 pielikums „ Būvdarbu apjomi” (24.08.2011.redakcijā).

6. Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 7 (septiņām)dienām, un izteikt Nolikuma 6.1.2. un 6.1.3.punktus šādā redakcijā:

„6.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 20.septembrim plkst.14.00 SIA „ Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1 a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šajā punktā norādītajā termiņā.

„ 6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 20.septembrī plkst.14.00 SIA „ Alūksnes slimnīca” administratīvās ēkas 2.stāvā, SIA Alūksnes slimnīca valdes priekšsēdētājas kabinetā, Pils iela 1 , Alūksnē, Alūksnes novadā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

C9 Finanšu piedāvājuma veidne (24.08.2011.redakcijā)

Finanšu piedāvājums

Atklāts konkurss „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”,  (id.Nr. ALSL-2011/5/ERAF)

Pretendenta nosaukums_________________________________________

Mūsu piedāvātā cena iepirkuma „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”,  (id.Nr. ALSL-2011/5/ERAF) Būvdarbu izpildei ir:

| Būvdarbi | Tāmes numurs | Piedāvātā cena LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Objekta sagatavošanas darbi | 1-1 |  |
| Ķirurģijas nodaļa, 1. stāvs | 1-2 |  |
| Ķirurģijas nodaļa, 2. stāvs | 1-8 |  |
| Tehnoloģiskās iekārtas un aksesuāri, TN. | 4-1 |  |
| Medicīnisko gāzu padeves sistēma | 4-2 |  |
| Uzņemšanas nodaļa | 1-4 |  |
| Reanimācijas nodaļa | 1-5 |  |
| Ambulatorā nodaļa (telpas 401 - 423) | 1-6 |  |
| Bēniņu siltināšana | 1-10 |  |
| Jaunbūvējamā pāreja | 1-11 |  |
| Laboratorijas korpuss | 1-12 |  |
| Ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli | 3-1 |  |
| Siltumapgāde, ārējie tīkli | 3-2 |  |
| Zibensaizsardzības sistēma | 3-3 |  |
| Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli | 2-1 |  |
| Siltumapgāde, iekšējie tīkli | 2-2 |  |
| Ventilācijas sistēmas | 2-3 |  |
| Elektroapgāde, iekšējie tīkli, EL | 2-4 |  |
| Vājstrāvas sistēmas, iekšējie tīkli | 2-5 |  |
| Rentgena nodaļa | 1-3 |  |
| Ambulatorā nodaļa (telpas 501-515) | 1-7 |  |
| Fizioterapijas nodaļa | 1-9 |  |
| Labiekārtošanas darbi | 1-13 |  |

| A | Kopā: |
| --- | --- |
| B | Pasūtītāja rezerve (5% no A): |
| C | Kopā (A + B): |
| D | PVN (22% no C): |
|  | Pavisam kopā (C + D): |

Kopējā piedāvājuma cena (A) vārdiski latos bez PVN un pasūtītāja rezerves:

___________________________________________________________________________

Priekšapmaksa (avanss) ( ne vairāk kā 20% no līguma summas) ir/nav nepieciešama (norāda, vai pirms darbu uzsākšanas priekšapmaksa (avanss) ir nepieciešama, ja jā, tad nosauc priekšapmaksas % apjomu no piedāvātās līguma cenas un summu izteiktu LVL, kā arī vēlamos maksājuma termiņus).

Starpmaksājumi ir/nav nepieciešami (norāda, vai ir nepieciešami starpmaksājumi, ja jā, tad nosauc starpmaksājumu % apjomus no piedāvātās līgumcenas un summas izteiktas LVL, kā arī maksājumu termiņus.

Var tikt / nevar tikt veikta pēcapmaksa pēc objekta nodošanas (norāda, vai pretendents piekrīt saņemt pēcapmaksu 20(divdesmit) darba dienās pēc objekta nodošanas

Pielikumā: naudas plūsmas grafiks.

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

C 11 pielikums „ Kopsavilkuma aprēķini” (24.08.2011.redakcijā)

Atklāts konkurss „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”,  (id.Nr. ALSL-2011/5/ERAF)

|  |  |  | Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem Nr. K1-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vispārējās celtniecības darbi |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese : |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma ident. Nr. |  | ALSL-2011/5/ERAF |  |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta :................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Par kopējo sumu, Ls |  | .................... |  |  |
|  |  |  |  | Kopēja darbietilpība, c/h |  | .................... |  |  |
|  |  |  |  | Tāme sastādīta :................................... |  |  |  |  |
| N.p.k | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tajā skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |  |
|  |  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) |  |  |
| 1 | 1-1 | Objekta sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-2 | Ķirurģijas nodaļa, 1. stāvs |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-3 | Rentgena nodaļa |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-4 | Uzņemšanas nodaļa |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1-5 | Reanimācijas nodaļa |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-6 | Ambulatorā nodaļa (telpas 401 - 423) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1-7 | Ambulatorā nodaļa (telpas 501 - 515) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1-8 | Ķirurģijas nodaļa, 2. stāvs |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1-9 | Fizioterapijas nodaļa |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1-10 | Bēniņu siltināšana |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1-11 | Jaunbūvējamā pāreja |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1-12 | Laboratorijas korpuss |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-13 | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi ................% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t.sk darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plānotā peļna .............. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (....%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastādija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pārbaudīja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sertifikāts Nr. |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem Nr. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Specializētie darbi. Iekšējie tīkli. |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma ident. Nr. |  | ALSL-2011/5/ERAF |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta: ............................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Par kopējo sumu, Ls |  | .................. |  |
|  |  |  |  | Kopēja darbietilpība, c/h |  | .................. |  |
|  |  |  |  | Tāme sastādīta: .................................. |  |  |  |
| N.p.k | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
|  |  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) |  |
| 1 | 2-1 | Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-2 | Siltumapgāde, iekšējie tīkli |  |  |  |  |  |
| 3 | 2-3 | Ventilācijas sistēmas |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-4 | Elektroapgāde, iekšējie tīkli, EL |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-5 | Vājstrāvas sistēmas, iekšējie tīkli |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi ........% |  |  |  |  |  |  |  |
| t.sk darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |
| Plānotā peļna ...............% |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (....%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastādija |  |  |  |  |  |  |
|  | Pārbaudīja : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sertifikāts Nr. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem Nr. 3 Specializētie darbi. Ārējie tīkli. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būves nosaukums: |  |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma ident. Nr. |  |  | ALSL-2011/5/ERAF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta :.......................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Par kopējo sumu, Ls |  |  |  | ................ |  |
|  |  |  |  |  |  | Kopēja darbietilpība, c/h |  |  |  | .................. |  |
|  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 2011.gada .............. |  |  |  |  |  |
| N.p.k | Lokālās tāmes Nr. |  | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  |  |  | Darbietilpība (c/h) |
|  |  |  |  |  |  | darba alga (Ls) |  | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) |  |
| 1 | 3-1 |  | Ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3-2 |  | Siltumapgāde, ārējie tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-3 |  | Zibensaizsardzības sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi .............% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t.sk darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plānotā peļna ...............% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (....%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastādija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sertifikāts Nr. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem Nr. 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tehnoloģiskās iekārtas |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma ident. Nr. |  | ALSL-2011/5/ERAF |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta : ........................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Par kopējo sumu, Ls |  | ............. |  |
|  |  |  |  | Kopēja darbietilpība, c/h |  | ................ |  |
|  |  |  |  | Tāme sastādīta 2011.gada ................. |  |  |  |
| N.p.k | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
|  |  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) |  |
| 1 | 4-1 | Tehnoloģiskās iekārtas un aksesuāri, TN. |  |  |  |  |  |
| 2 | 4-2 | Medicīnisko gāzu padeves sistēma |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi ..............% |  |  |  |  |  |  |  |
| t.sk darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |
| Plānotā peļna ............. % |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (....%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastādija : |  |  |  |  |  |  |
|  | Pārbaudīja : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sertifikāts Nr. |  |  |  |  |